## Slide 1
경기도 전력발전 및
에너지소비 현황과 이슈
경기연구원 기후환경정보센터장
김 한 수
세계지방정부기후총회 (2025.04.15)

## Slide 2
시·도별 사회경제 현황
00
최근 10년간 인구, GRDP, 사업체 수 증가 추이
인구와 경제규모의 성장으로 인해 전력수요 증가 예상
(인구 증가율) 전국 연평균 증가율 0.035%인 반면, 경기도는 1.09%로 전국에서 2번째로 높은 증가율을 기록
(GRDP 증가율) 전국 연평균 증가율 2.65%인 반면, 경기도는 4.65%로 전국에서 가장 가파른 증가 추이
(사업체 수 증가율) 전국 연평균 증가율 0.80%인 반면, 경기도는 2.30%로 전국에서 가장 가파른 증가 추이
인구 증가율 (2013~2023 연평균)
전국평균: 0.035 %
출처: 전승호·김한수. (2024). 전국 시도 및 시군구의 온실가스 배출 요인 분해 분석: 경기도 재생에너지 보급의 필요성 도출, 자원· 환경경제연구, 33(4), 343-378.
전국평균: 2.65 %
전국평균: 0.80 %
지역내 총생산 증가율 (2012~2022 연평균)
사업체 수 증가율 (2012~2022 연평균)
(%)
(%)
(%)

## Slide 3
00
최근 10년간 전력소비 증가 추이
인구가 늘고, 경제규모가 커지면, 전력수요 늘어날 수 밖에 없음.
(전체 전력 소비) 전국 연평균 증가율 1.70%인 반면, 경기도는 3.44%로 전국에서 2번째로 높은 증가율을 기록
(산업부문 전력소비) 전국 연평균 증가율 1.61%인 반면, 경기도는 4.03%로 전국에서 가장 가파른 증가 추세
(건물부문 전력소비) 전국 연평균 증가율 1.56%인 반면, 경기도는 2.62%로 전국에서 2번째로 높은 증가율을 기록
출처: 전승호·김한수. (2024). 전국 시도 및 시군구의 온실가스 배출 요인 분해 분석: 경기도 재생에너지 보급의 필요성 도출, 자원· 환경경제연구, 33(4), 343-378.
건물부문 전력소비 증가율 (2012~2022 연평균)
시·도별 전력소비 현황
산업부문 전력소비 증가율 (2012~2022 연평균)
전력소비 증가율 (2012~2022 연평균)
(%)
(%)
(%)
전국평균: 1.70%
전국평균: 1.61 %
전국평균: 1.56 %

## Slide 4
00
최종에너지소비 (에너지원별, 2022년)
최종에너지 소비의 에너지원별 비중을 살펴보면, 경기도는 에너지원 중 전력에 가장 많이 의존하고 있는 것으로 나타남.
(전국) 석유제품 50%, 전력 20%, 석탄 12%, 가스 12%, 신재생 및 기타 4%, 열에너지 1% 를 차지하고 있음.
(경기도) 전력 38%, 석유제품 36%, 가스 17%, 열에너지 6%, 신재생 및 기타 4%, 석탄 1%를 차지하고 있음.
경기도 최종에너지 소비의 에너지원별 구성
석유 36%
가스 17%
전력 38%
석유 50%
전력 20%
석탄 17%
가스 17%
최종에너지 소비의 에너지원별 구성 (2022)
출처: 에너지경제연구원. (2023). 지역에너지통계연보

## Slide 5
00
산업부문 에너지소비의 에너지원별 구성 (2022년)
앞서 살펴본 경기도의 높은 전력 소비 비중은 전력 집약적인 산업이 밀집해 있는 지역 특성에 기인하는 바가 큼.
(전국 산업부문) 석유제품 50%, 석탄 20%, 전력 17%, 가스 8%, 신재생 및 기타 5%
(경기도 산업부문) 전력 64%, 가스 17%, 석유 12%, 신재생 및 기타 4%, 석탄 2%
경기도 산업부문 에너지 소비의 에너지원별 구성
산업부문 에너지소비의 에너지원별 구성 (2022)
출처: 에너지경제연구원. (2023). 지역에너지통계연보
전력 64%
가스 17%
석유 12%
석유 50%
석탄 20%
전력 17%
가스 8%
신재생 및 기타 8%
석탄 2%
신재생 및 기타 4%

## Slide 6
00
경기도 전력 수급 현황
경기도는 전력소비가 많은 것에 비해 발전량이 부족
경기도 전력발전량: 85.8TWh
경기도 전력소비량: 140.5TWh
경기도의 전력자립도는 61%으로 전국에서 12번째
경기도 전력자립도
출처: 경기 기후 플랫폼
시도별 전력 소비 및 발전량
소비량
발전량
(GWh)

## Slide 7
국내 및 경기도 전력믹스
00
전국 및 경기도 전력믹스
(2023년 발전량) 경기도 발전량은 87.7TWh로, 전국 발전량 (588.1TWh)에서 14.9%를 차지함.
(전국) 전국 전력믹스는 원자력과 석탄이 주를 이루고 있음.
(경기도) 경기도는 수도권 전력수요를 충당하는 주요 발전 지역으로, LNG 중심의 전력공급 구조를 갖고 있음.
전국 전력믹스
(TWh)
(TWh)
경기도 전력믹스

## Slide 8
경기도 신재생발전 현황
00
전국 및 경기도 전력믹스
(2023년 발전량) 경기도 발전량은 87.7TWh로, 전국 발전량 (588.1TWh)에서 14.9%를 차지함.
(전국) 전국 전력믹스는 원자력과 석탄이 주를 이루고 있음.
(경기도) 경기도는 수도권 전력수요를 충당하는 주요 발전 지역으로, LNG 중심의 전력공급 구조를 갖고 있음.

## Slide 9
시도별 세부에너지소비 현황: 경기도를 중심으로
00
부문별 에너지소비 (2022)
(산업부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(수송부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(가정〮상업부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
부문별

## Slide 10
시도별 세부에너지소비 현황: 경기도를 중심으로
00
에너지원별 에너지소비 (2022)
(석탄부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(석유제품 부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(가스부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(전력부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(열부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(신재생 및 기타 부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
에너지원별

## Slide 11
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
부문별
경기도는 최종에너지소비의 %를 산업, %를 수송, %를 건물에 사용

## Slide 12
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
원별
경기도는 최종에너지소비의 %를 석유제품, %를 석탄, %가스에 사용

## Slide 13
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
부문별〮원별
경기도는 최종에너지소비의 %를 석유제품, %를 석탄, %가스에 사용

## Slide 14
시군별 최종에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 15
시군별 최종에너지 소비 현황
00
1인당 에너지 소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 16
시군별 최종에너지 소비 현황
00
GRDP당 에너지 소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 17
시군별 최종에너지소비현황 (시계열)
00
최종에너지소비
시계열적으로 구조적인 변화는 크게 보이지 않음

## Slide 18
시군별 산업부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 19
시군별 수송부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 20
시군별 가정부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 21
시군별 상업부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 22
시군별 공공부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 23
각 시군의 에너지소비현황
00
최종에너지소비
이런거 확인가능하다.

## Slide 24
전력발전

## Slide 25
시도별 전력 발전 및 소비 현황: 경기도를 중심으로
00
재생에너지 현황
Aa
bb
cc
dd
① 경기도 발전량
가장 왼쪽은 경기도 발전량의 연료별 구성, 즉 어떤 에너지원으로 발전했는지를 보여줍니다.
LNG 발전이 전체의 대부분을 차지하며, 79,051 GWh로 92.2%에 해당합니다.
신재생 발전은 4,456 GWh, 약 5.2%를 차지하며,
석탄 발전은 1,728 GWh로 약 2.0% 수준입니다.
이 외에 유류, 양수, 기타 발전이 소량 포함되어 있으며,
이를 모두 합친 경기도 전체 발전량은 85,780 GWh입니다.
② 전국 발전량
경기도 발전량은 85,780 GWh로, 국내 전체 발전량(594,400 GWh)의 약 14.4%를 차지합니다.
③ 송배전 손실
전국 발전량 중 46,468 GWh는 전력을 송전, 배전하는 과정에서 손실됩니다. 이를 제외한 547,933 GWh가 실제로 소비 가능한 양이 됩니다.
(본 그림에서는 데이터 구조상 에너지 흐름이 간략화 되어 송배전 손실이 실제보다 과대 추정되어 시각화되었을 수 있습니다)
④ 전력 소비지로의 분배
경기도의 전력 소비량은 140,531 GWh로, 국내 전체 전력 소비량(547,933 GWh)의 약 25.6%에 해당합니다.
⑤ 경기도 최종 소비 부문별 분류
이 중 가장 많은 비중을 차지하는 부문은 산업부문으로 전체의 약 52.7%에 해당하는 74,060 GWh입니다. 다음으로는 상업 및 공공부문이 44,011 GWh로 31.3%, 가정 부문이 21,128 GWh로 15.0%를 차지합니다.

## Slide 26
잠재량 유형
00
잠재량 개념
잠재량은 정의에 따라 아래와 같이 3단계로 평가함.
이론적 잠재량: 어떠한 제약도 존재하지 않을 때 이론적으로 활용가능한 에너지의 양
기술적 잠재량: 이론적 잠재량 중 기술적 제약과 지리적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
시장 잠재량: 기술적 잠재량 중 정책적 제약과 경제적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020) 신·재생에너지 백서

## Slide 27
잠재량 산정 방법론 (계산식)
00
이론적 잠재량
이론적 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)
기술적 잠재량
기술적 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)
시장 잠재량
시장 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)

## Slide 28
잠재량 산정 방법론 (데이터)
00
규제요인 | 세부 고려 항목 | 데이터 출처
지리적요인 | 산지, 하천, 경사 20˚이상인 지역 | 경기도 도시생태현황지도
 | 산사태 1등급 지역 | 산림청 산사태위험지도
정책적요인 | (용도지역) 자연환경보전구역, 취락구역, 공항 | 브이월드 용도지역지구정보
 | (문화재지역) 문화재보호구역, 국가·시도 문화재지역, 등록문화재 지역 | 
 | (개발불가지역) 야생동물보호구역, 천연기념물서식지, 휴전선/민간인통제선, 환경보전해역, 자연공원, 갯벌, 수자원보호구역, 지역계획 절대보전, 특별관리해역, 연평도 NLL | 
 | (생태자연도) 1등급·별도 관리구역 | 
 | (기타) 백두대간 보호구역, 농업진흥지역 | 
경제적요인 | 균등화 발전단가 (LCOE, Levelized Cost of Electricity), 계통한계가격 (SMP, System Marginal Price), 신재생에너지 공급인증서 (REC, Renewable Energy Certificate) | 
규제요인 | 지상형 | 옥상형 | 데이터 출처
모듈면적 | 33 | 25 | 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020)
모듈효율 | 20 |  | 
수명 | 20 |  | 
성능저하율 | 0.45 |  | 
설비비용 | 1,450 | 1,232 | 에너지경제연구원 (2023)
운영비용 | 27.1 | 26 | 
부지비용 | 5 | 0 | 
할인율 | 4.5 |  | 
SMP | 131.1 |  | 전력거래소 홈페이지 (최근 5년치 평균)
REC | 55.4 |  | 
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020), 신·재생에너지 백서
에너지경제연구원 (2023), 재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE)전망 시스템
전력거래소 홈페이지, 연도별 계통한계가격 (https://new.kpx.or.kr/smpYearly.es?mid=a10606080400&device=pc) REC 거래동향 리포트 (https://onerec.kmos.kr/portal/rec/selectRecReport_tradePerformanceList.do?key=1971)

## Slide 29
잠재량 산정 결과
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량

## Slide 30
잠재량 산정 결과
00
시·군 | 이론적 잠재량 | 기술적 잠재량 | 시장 잠재량
수원시 | 10.862 | 38.540 | 48.469
용인시 | 9.348 | 47.544 | 68.508
성남시 | 8.451 | 28.408 | 34.923
부천시 | 5.973 | 25.618 | 30.900
화성시 | 7.955 | 23.393 | 28.508
안산시 | 8.925 | 30.867 | 38.962
안양시 | 6.952 | 19.496 | 22.370
평택시 | 4.702 | 13.208 | 31.969
시흥시 | 5.228 | 28.106 | 31.966
김포시 | 3.495 | 9.993 | 13.531
광주시 | 2.124 | 7.717 | 11.258
광명시 | 3.390 | 11.080 | 12.506
군포시 | 2.404 | 8.356 | 10.761
하남시 | 3.599 | 9.889 | 10.865
오산시 | 1.916 | 7.179 | 8.769
이천시 | 2.146 | 13.968 | 23.247
안성시 | 2.705 | 8.899 | 26.559
의왕시 | 2.931 | 7.315 | 10.893
양평군 | 2.110 | 14.273 | 16.481
여주시 | 1.212 | 11.922 | 14.371
과천시 | 3.708 | 8.057 | 8.690
경기남부 | 100.138 | 373.827 | 504.505
고양시 | 6.490 | 26.827 | 32.847
남양주 | 4.870 | 21.655 | 31.458
파주시 | 3.905 | 17.290 | 20.763
의정부 | 5.836 | 17.538 | 22.629
양주시 | 0.846 | 6.004 | 6.682
구리시 | 1.793 | 6.800 | 9.013
포천시 | 2.314 | 6.789 | 7.312
동두천 | 0.907 | 2.878 | 4.183
가평군 | 1.066 | 13.260 | 14.326
연천군 | 1.686 | 7.165 | 8.540
경기북부 | 29.713 | 126.205 | 157.753
전체 | 129.851 | 500.032 | 662.258
경기도 시군별 태양광 잠재량 분석 결과(GWh)

## Slide 31
태양광 발전시설 도입 시뮬레이션 개발
00
내가 건물과 필지를 선택하고, 시뮬레이션을 통한 태양광 패널 도입의 효과 분석
건물, 필지 정보 입력
위치 정보 입력
주소 검색 후 도로명 주소 및 지번 입력
건물 및 필지 정보 입력
용도, 구조, 승인일자, 연면적 정보 입력
태양광 패널 종류 및 개수 선택
사용자가 설치하고자 하는 태양광 패널 종류와 개수 선택
태양광 패널 설치 모습 시각화
건물 및 필지에 패널 설치모습을 실제 지도에 시각화
경제적〮 환경적 예상 효과
경제적 효과
예상 발전량을 통한 경제적 편익 및 비용 분석
환경적 효과
탄소 감축량에 기여하는 정도를 파악
태양광설치 시뮬레이션

## Slide 32
감사합니다