## Slide 1
경기도 전력발전 및
에너지소비 현황과 이슈
경기연구원 기후환경정보센터장
김 한 수
세계지방정부기후총회 (2025.04.15)

## Slide 2
시도별 최종에너지소비 현황: 경기도를 중심으로
00
최종 에너지소비 (2022)
국가 전체 최종에너지소비량의 13.7%를 차지하고 있음. (17개 시도중 3번째 높음)
(1인당 에너지 소비) 2022년 1인당 에너지소비량은 ~
(GRDP당 에너지 소비) 2022년 GRDP당 에너지소비량은 ~

## Slide 3
시도별 최종에너지소비 현황 (시계열): 경기도를 중심으로
00
최종 에너지소비 (2022)
(최종에너지소비) 지난 10년간 증가율, 17개 시도중 순위
(1인당 에너지 소비) 수치, 지난 10년간 증가율, 17개 시도중 순위
(GRDP당 에너지 소비) 수치, 지난 10년간 증가율, 17개 시도중 순위

## Slide 4
시도별 세부에너지소비 현황: 경기도를 중심으로
00
부문별 에너지소비 (2022)
(산업부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(수송부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(가정〮상업부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
부문별

## Slide 5
시도별 세부에너지소비 현황: 경기도를 중심으로
00
에너지원별 에너지소비 (2022)
(석탄부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(석유제품 부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(가스부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(전력부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(열부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
(신재생 및 기타 부문) 2022년 산업부문 에너지소비량은 ~
에너지원별

## Slide 6
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
부문별
경기도는 최종에너지소비의 %를 산업, %를 수송, %를 건물에 사용

## Slide 7
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
원별
경기도는 최종에너지소비의 %를 석유제품, %를 석탄, %가스에 사용

## Slide 8
경기도 부문별〮원별 에너지 소비 현황
00
부문별〮원별
경기도는 최종에너지소비의 %를 석유제품, %를 석탄, %가스에 사용

## Slide 9
시군별 최종에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 10
시군별 최종에너지 소비 현황
00
1인당 에너지 소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 11
시군별 최종에너지 소비 현황
00
GRDP당 에너지 소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 12
시군별 최종에너지소비현황 (시계열)
00
최종에너지소비
시계열적으로 구조적인 변화는 크게 보이지 않음

## Slide 13
시군별 산업부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 14
시군별 수송부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 15
시군별 가정부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 16
시군별 상업부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 17
시군별 공공부문 에너지 소비 현황
00
최종에너지소비
경기도 최종에너지소비의 대부분이 경기 남부에서 소비

## Slide 18
각 시군의 에너지소비현황
00
최종에너지소비
이런거 확인가능하다.

## Slide 19
전력발전

## Slide 20
시도별 전력 발전 및 소비 현황: 경기도를 중심으로
00
재생에너지 현황
Aa
bb
cc
dd
① 경기도 발전량
가장 왼쪽은 경기도 발전량의 연료별 구성, 즉 어떤 에너지원으로 발전했는지를 보여줍니다.
LNG 발전이 전체의 대부분을 차지하며, 79,051 GWh로 92.2%에 해당합니다.
신재생 발전은 4,456 GWh, 약 5.2%를 차지하며,
석탄 발전은 1,728 GWh로 약 2.0% 수준입니다.
이 외에 유류, 양수, 기타 발전이 소량 포함되어 있으며,
이를 모두 합친 경기도 전체 발전량은 85,780 GWh입니다.
② 전국 발전량
경기도 발전량은 85,780 GWh로, 국내 전체 발전량(594,400 GWh)의 약 14.4%를 차지합니다.
③ 송배전 손실
전국 발전량 중 46,468 GWh는 전력을 송전, 배전하는 과정에서 손실됩니다. 이를 제외한 547,933 GWh가 실제로 소비 가능한 양이 됩니다.
(본 그림에서는 데이터 구조상 에너지 흐름이 간략화 되어 송배전 손실이 실제보다 과대 추정되어 시각화되었을 수 있습니다)
④ 전력 소비지로의 분배
경기도의 전력 소비량은 140,531 GWh로, 국내 전체 전력 소비량(547,933 GWh)의 약 25.6%에 해당합니다.
⑤ 경기도 최종 소비 부문별 분류
이 중 가장 많은 비중을 차지하는 부문은 산업부문으로 전체의 약 52.7%에 해당하는 74,060 GWh입니다. 다음으로는 상업 및 공공부문이 44,011 GWh로 31.3%, 가정 부문이 21,128 GWh로 15.0%를 차지합니다.

## Slide 21
잠재량 유형
00
잠재량 개념
잠재량은 정의에 따라 아래와 같이 3단계로 평가함.
이론적 잠재량: 어떠한 제약도 존재하지 않을 때 이론적으로 활용가능한 에너지의 양
기술적 잠재량: 이론적 잠재량 중 기술적 제약과 지리적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
시장 잠재량: 기술적 잠재량 중 정책적 제약과 경제적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020) 신·재생에너지 백서

## Slide 22
잠재량 산정 방법론 (계산식)
00
이론적 잠재량
이론적 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)
기술적 잠재량
기술적 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)
시장 잠재량
시장 잠재량은 아래의 식을 통해 계산.
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)

## Slide 23
잠재량 산정 방법론 (데이터)
00
규제요인 | 세부 고려 항목 | 데이터 출처
지리적요인 | 산지, 하천, 경사 20˚이상인 지역 | 경기도 도시생태현황지도
 | 산사태 1등급 지역 | 산림청 산사태위험지도
정책적요인 | (용도지역) 자연환경보전구역, 취락구역, 공항 | 브이월드 용도지역지구정보
 | (문화재지역) 문화재보호구역, 국가·시도 문화재지역, 등록문화재 지역 | 
 | (개발불가지역) 야생동물보호구역, 천연기념물서식지, 휴전선/민간인통제선, 환경보전해역, 자연공원, 갯벌, 수자원보호구역, 지역계획 절대보전, 특별관리해역, 연평도 NLL | 
 | (생태자연도) 1등급·별도 관리구역 | 
 | (기타) 백두대간 보호구역, 농업진흥지역 | 
경제적요인 | 균등화 발전단가 (LCOE, Levelized Cost of Electricity), 계통한계가격 (SMP, System Marginal Price), 신재생에너지 공급인증서 (REC, Renewable Energy Certificate) | 
규제요인 | 지상형 | 옥상형 | 데이터 출처
모듈면적 | 33 | 25 | 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020)
모듈효율 | 20 |  | 
수명 | 20 |  | 
성능저하율 | 0.45 |  | 
설비비용 | 1,450 | 1,232 | 에너지경제연구원 (2023)
운영비용 | 27.1 | 26 | 
부지비용 | 5 | 0 | 
할인율 | 4.5 |  | 
SMP | 131.1 |  | 전력거래소 홈페이지 (최근 5년치 평균)
REC | 55.4 |  | 
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020), 신·재생에너지 백서
에너지경제연구원 (2023), 재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE)전망 시스템
전력거래소 홈페이지, 연도별 계통한계가격 (https://new.kpx.or.kr/smpYearly.es?mid=a10606080400&device=pc) REC 거래동향 리포트 (https://onerec.kmos.kr/portal/rec/selectRecReport_tradePerformanceList.do?key=1971)

## Slide 24
잠재량 산정 결과
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량

## Slide 25
잠재량 산정 결과
00
시·군 | 이론적 잠재량 | 기술적 잠재량 | 시장 잠재량
수원시 | 10.862 | 38.540 | 48.469
용인시 | 9.348 | 47.544 | 68.508
성남시 | 8.451 | 28.408 | 34.923
부천시 | 5.973 | 25.618 | 30.900
화성시 | 7.955 | 23.393 | 28.508
안산시 | 8.925 | 30.867 | 38.962
안양시 | 6.952 | 19.496 | 22.370
평택시 | 4.702 | 13.208 | 31.969
시흥시 | 5.228 | 28.106 | 31.966
김포시 | 3.495 | 9.993 | 13.531
광주시 | 2.124 | 7.717 | 11.258
광명시 | 3.390 | 11.080 | 12.506
군포시 | 2.404 | 8.356 | 10.761
하남시 | 3.599 | 9.889 | 10.865
오산시 | 1.916 | 7.179 | 8.769
이천시 | 2.146 | 13.968 | 23.247
안성시 | 2.705 | 8.899 | 26.559
의왕시 | 2.931 | 7.315 | 10.893
양평군 | 2.110 | 14.273 | 16.481
여주시 | 1.212 | 11.922 | 14.371
과천시 | 3.708 | 8.057 | 8.690
경기남부 | 100.138 | 373.827 | 504.505
고양시 | 6.490 | 26.827 | 32.847
남양주 | 4.870 | 21.655 | 31.458
파주시 | 3.905 | 17.290 | 20.763
의정부 | 5.836 | 17.538 | 22.629
양주시 | 0.846 | 6.004 | 6.682
구리시 | 1.793 | 6.800 | 9.013
포천시 | 2.314 | 6.789 | 7.312
동두천 | 0.907 | 2.878 | 4.183
가평군 | 1.066 | 13.260 | 14.326
연천군 | 1.686 | 7.165 | 8.540
경기북부 | 29.713 | 126.205 | 157.753
전체 | 129.851 | 500.032 | 662.258
경기도 시군별 태양광 잠재량 분석 결과(GWh)

## Slide 26
태양광 발전시설 도입 시뮬레이션 개발
00
내가 건물과 필지를 선택하고, 시뮬레이션을 통한 태양광 패널 도입의 효과 분석
건물, 필지 정보 입력
위치 정보 입력
주소 검색 후 도로명 주소 및 지번 입력
건물 및 필지 정보 입력
용도, 구조, 승인일자, 연면적 정보 입력
태양광 패널 종류 및 개수 선택
사용자가 설치하고자 하는 태양광 패널 종류와 개수 선택
태양광 패널 설치 모습 시각화
건물 및 필지에 패널 설치모습을 실제 지도에 시각화
경제적〮 환경적 예상 효과
경제적 효과
예상 발전량을 통한 경제적 편익 및 비용 분석
환경적 효과
탄소 감축량에 기여하는 정도를 파악
태양광설치 시뮬레이션

## Slide 27
감사합니다