## Slide 1
경기도 태양광 잠재량
위성영상 기반의 일사량 데이터를 활용한 경기도 태양광 잠재량 지도
개요
제작배경
필요성
목적
경기도의 전력수요는 계속 증가하고, 한편 재생에너지 보급은 더딘 상황임.
2022년 경기도의 전력자립도는 61.04%. 즉 경기도가 소비하는 전력의 38.96%는 다른 지역에서 발전한 전력을 사용하고 있음.
재생에너지, 특히 태양광은 지속가능한 전력공급을 위해 우리가 활용해야 할 소중한 자원임.
경기도 전 지역에 걸친 태양광 총량을 파악할 수 있는 자료가 필요
경기도에서 실질적으로 활용할 수 있는 태양광 잠재량을 살펴보기 위해서는 여러가지 여건들을 고려할 필요
지리적으로 설치가 가능한 곳인지, 기술적으로 얼마나 활용 가능한지, 정책적으로 설치가 가능한 곳인지, 경제성은 있는 곳인지 판단할 종합적인 자료가 필요
경기도 내 태양광 보급의 지리적, 기술적, 정책적, 경제적 제약을 고려하여 태양광의 합리적인 보급방안을 제시하고자 함.
단계별로 활용한 태양광 잠재량을 공간적으로 살펴보고, 태양광 보급 정책의 참고자료가 되고자 함.

## Slide 2
(전체 전력소비 연평균 증가율) 경기도 3.44%로 전국에서 2번째 높은 증가율 (전국 1.70%)
(산업부문 전력소비 연평균 증가율) 경기도 4.03%로 전국에서 가장 높은 증가율 (전국 1.61%)
(건물부문 전력소비 연평균 증가율) 경기도 2.62%로 전국에서 가장 높은 증가율 (전국 1.56%)
기후변화 적응 및 저감
지속가능한 환경 제공
도시 숲을 통한 공기정화
녹지공간을 이용한 보행과 활동 제공
전체 전력소비
(2013~2023 연평균 증가율)
산업부문 전력소비
(2012~2022 연평균 증가율)
건물부문 전력소비
(2012~2022 연평균 증가율)
경기도는 산업부문, 건물부문 모두에서 전력소비 증가 추이가 높음
공원 인근지역의 부동산 가치 상승
공원 인근 상업용 부동산 가치 상승
지역 만족도 상승
민간 투자 및 사업 유치지역 가치 상승
신체활동 증가로 신체·정신적 건강증진
어린이의 신체 및 인지 발달 영향
지역 문화생활 공간 제공
시민에게 경험적, 경관적 요소 제공
제작배경

## Slide 3
(인구 연평균 증가율) 경기도 1.09%로 전국에서 2번째 높은 증가율 (전국 0.035%)
(지역내총생산 연평균 증가율) 경기도 4.65%로 전국에서 가장 높은 증가율 (전국 2.65%)
(사업체수 연평균 증가율) 경기도 2.30%로 전국에서 가장 높은 증가율 (전국 0.8%)
기후변화 적응 및 저감
지속가능한 환경 제공
도시 숲을 통한 공기정화
녹지공간을 이용한 보행과 활동 제공
인구
(2013~2023 연평균 증가율)
지역내 총생산
(2012~2022 연평균 증가율)
사업체 수
(2012~2022 연평균 증가율)
경기도의 인구, 지역내 총생산, 사업체 수 증가추이를 봤을 때, 경기도 전력수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 판단됨.
공원 인근지역의 부동산 가치 상승
공원 인근 상업용 부동산 가치 상승
지역 만족도 상승
민간 투자 및 사업 유치지역 가치 상승
신체활동 증가로 신체·정신적 건강증진
어린이의 신체 및 인지 발달 영향
지역 문화생활 공간 제공
시민에게 경험적, 경관적 요소 제공
제작배경

## Slide 4
제작과정
잠재량 단계별 개념
분석 방법 및 결과
기존 지표와의 평가 차이
이론적 잠재량: 경기도 전 지역에 도달하는 태양 복사 에너지를 기반으로 산정한 최대 활용 가능 에너지양
기술적 잠재량: 이론적 잠재량을 바탕으로, 태양광 모듈 효율, 설치 면적, 지형 조건 등 기술적·지리적 제약을 반영하여 산정한, 기술적으로 활용가능한 에너지양.
시장 잠재량
8개 지표를 활용해 공원서비스를 분석한 결과, 시군 단위의 평가와 읍면동 단위의 평가는 매우 상이한 양상을 보였습니다.
이는 시군 내 공원서비스가 일부 읍면동에 편중되지 않도록, 보다 형평성 있게 제공될 필요가 있음을 시사합니다.
경기도 시군별 공원서비스 순위는 1인당 공원면적이라는 단일 지표로 평가할 때와는 다른 결과를 보이고 있습니다.
공원서비스는 다양한 시각과 요소를 종합적으로 고려해 평가해야만, 형평성과 다양성을 아우르는 공원서비스를 효과적으로 제공할 수 있습니다.

## Slide 5
공원 배치 | 접근성 | 공원 유치권(도보시간 기준) 내 인구비율
 | 연결성 | 거주지-공원, 거주지-공원-목적지, 공원 간 연결성 측정
 | 공원압력 | 공원에 대한 잠재적 수요, 개별 공원당 적정인구 추정
 | 주변환경 | 공원 유치권 내 토지이용
비물리적 설계 요소 | 프로그램 | 공원 프로그램의 다양성
 | 안전성 | 공원 안, 밖의 교통 및 범죄 안전성(CPTED 반영여부)
 | 편의성 | 공원 내 편의시설 제공여부
물리적 설계 요소 | 면적 | 공원 절대 면적
 | 공원 다양성 | 시내 공원 유형의 다양성
 | 건강성 | 공원설계가 신체적 정신적 건강 증진의 요소 반영 여부
 | 심미성 | 식재와 보행로 설계의 심미성
생태적 요소 | 생물다양성 | 공원 내 종 다양성
 | 자연성 | 자연지형과 수목이용정도
 | 수공간 | 공원 내 공원을 통과하는 수공간의 존재
관리 | 유지관리 | 편의시설, 식재관리 양호도
 | 예산 | 공원 유지 보수 및 관리예산, 공원 관리 인력
 | 이용도 | 공원 방문자수/공원면적
 | 청결성 | 공원화장실, 매점, 보행로 등의 청결도
국외 도시공원 계획 및 평가 지표 사례
국내 공원계획 지표
「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 제4조
하나의 도시지역 안에 있어서의 도시공원의 확보기준은 해당 도시지역 안에 거주하는 주민 1인당 6제곱미터 이상으로 하고, 개발제한구역 및 녹지지역을 제외한 도시지역 안에 있어서의 도시공원의 확보기준은 해당도시지역 안에 거주하는 주민 1인당 3제곱미터 이상으로 한다.
VS
1인당 공원녹지면적(6m2/인)
단일지표에 의한
시군 단위 평가
국내의 도시공원 평가는 주로 1인당 공원녹지 면적에 한정되어 다양한 서비스 가치를 반영하지 못하고 있는 반면, 국외에서는 접근성, 생태적 기능, 이용 만족도 등 다각적 지표를 활용하고 있습니다.
따라서 경기도 공원서비스의 질적 수준을 종합적으로 진단할 수 있도록 다양한 지표로 구성된 ‘경기 도시공원 서비스 평가 지표’를 개발할 필요가 있습니다.
국내의 도시공원 평가는 주로 1인당 공원녹지 면적에 한정되어 있어, 다양한 서비스 가치를 반영하지 못하고 있음
필요성

## Slide 6
주민 1인당 공원 투자금 측정 (공공, 비영리, 자원봉사 포함)
공원의 중위 크기와 도시 면적 대비 공원 비율 평가
10분 도보 거리 내 공원 접근 가능 인구 비율 측정
주요 공원 시설(놀이터, 화장실, 반려견 공원 등) 가용성 평가
인종 및 경제적 계층 간 공원 접근성과 공간 이용 비율 비교
미국 파크스코어 공원 평가 기준(500점 만점)
3
편의시설(100점)
2
투자 (100점)
1
면적 (100점)
4
접근성(100점)
5
형평성(100점)
미국의 PARK SCORE® 는 미국에서 인구가 가장 많은 100개 도시의 공원 시스템을 비교한 국가적 평가제도로 면적, 투자, 편의시설, 접근성, 형평성을 고려한 다양한 지표로 구성 되어있습니다.
국내 공원서비스도 공원의 형평성을 보장하여 모든 지역에서 균형 있게 제공될 수 있도록 평가 시스템을 구축하는 것이 필요합니다.

## Slide 7
국내에서는 ‘경기도 도시공원 신규 지표 도입방안’ 연구가 수행되었으며, 경기도 도시공원 수준평가를 위한 신규지표(양적2개, 질적 3개)를 제안하였습니다.
하지만 도시공원 서비스 형평성 제고를 위해 질적지표를 더 포함해야 한다는 것과 시군 단위 지표 평가를 행정동 단위로 개발이 필요함을 시사 하였습니다.
양적 지표
공급되는 공원의 절대량을 평가
시가화된 지역과의 비율을 활용하여 지역의 도시화 특성 반영
‘경기도 도시공원 신규 지표 도입방안’ 연구
공원면적 비율
01
공원서비스 수혜인구비율
01
공급적정성
02
공원서비스 다양성
02
공원유지관리 비용
03
계획한 공급량 기준, 어느정도 공급 이루어졌는지 확인하는 지표
부족지역과 부족량을 직관적으로 파악 가능
도시민의 공원 접근성을 평가하는 지표
공원 유형에 따라 다른 접근기준 평가
수혜면적 거주인구 비율을 기준으로 평가
서비스 수혜권역 기준, 다양성 정도에 따라 1~3등급으로 평가
다양성 정도에 따라 해당 시군 공원서비스 질적 수준 차이 평가
기초지자체의 정책추진 정도를 확인하는 지표
관리예산만을 평가
(비정기성 높은 공원조성예산 제외)
조성공원 기준, (관리예산/단위면적)으로 평가
질적 지표
경기도 공원서비스의 질적 수준을 종합적으로 진단할 수 있는 다양한 지표로 구성된 공원서비스 측정도구가 필요함

## Slide 8
국내의 도시공원 평가는 주로 1인당 공원녹지 면적에 한정되어 다양한 서비스 가치를 반영하지 못하고 있는 반면, 국외에서는 접근성, 생태적 기능, 이용 만족도 등 다각적 지표를 활용하고 있습니다.
따라서 경기도 공원서비스의 질적 수준을 종합적으로 진단할 수 있도록 다양한 지표로 구성된 ‘경기 도시공원 서비스 평가 지표’를 개발할 필요가 있습니다.
경기도 공원서비스 공급의 양적, 질적 수준을 읍면동 단위에서 종합적으로 진단할 수 있는 다양한 지표 개발을 목적으로 함
목적

## Slide 9
‘경기 도시공원 서비스 평가’ 는 공간적·재정적·인구사회적 요인을 반영한 8개의 지표로 구성
각 지표는 평가 공식을 통해 얻어진 raw 값에 로그화(log transformation) → 정규화 (0~1) → 100점 점수화를 함
경기도 공원서비스 공급의 양적, 질적 수준을 읍면동 단위에서 종합적으로 진단할 수 있는 8개의 지표 개발
지표설정
1인당 도시공원 면적
공급 적정성(1인당 6m2)
공원관리 예산(단위면적당)
조성녹지 면적 비율
공원 방문객 비율
공원 조성 다양성(광장형/녹지형 )
공원 서비스 소외인구 비율
공원 유형 다양성(어린이, 주제, 근린)
3
2
1
4
5
6
7
8
형평성, 다양성, 접근성 등
다양한 측면에서
공원서비스를 평가함
도시공원 서비스의
실질적인 향상 정책 유도

## Slide 10
전통적인 지표이며, 과거 공원면적을 높이기 위한 유용한 정책 지표로 사용
시군 단위 이외에 행정동 단위에서 1인당 공원 면적을 산출하여 사용
(1) 1인당 도시공원 조성면적
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론

## Slide 11
동일 시군의 행정동 수준에서 산정한 결과 극심한 차이를 보임
인구 밀도에 의한 영향이 매우 큼
(1) 1인당 도시공원 조성면적_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 12
해당 지자체의 도시공원 관련 정책 추진 결과를 법적 기준으로 판단
지역별로 계획공급량 (1인당 6m²)과 실제공급량의 차이를 진단, 공급 미달량과 초과량에 따라 점수 부과
(2) 도시공원 공급 적정성
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론

## Slide 13
1인당 공원녹지 면적과 비슷한 결과이나 법정기준 충족에 대한 검토 가능
(2) 도시공원 공급 적정성_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 14
지자체별 공원의 질적가치 제고에 어느정도 관심과 정책적 우선순위를 두는 가를 평가
공원 관리에 사용된 예산을 단위 면적으로 환산하여 평가
조성된 공원에 특성에 영향을 받는 한계가 있지만 지자체별 명확한 특성이 들어남
(3) 공원관리 예산
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론

## Slide 15
공원면적 1m2 당 공원 예산은 시·군별 공원 질적 가치에 대한 관심도와 정책적 우선순위 분석
(3) 공원관리 예산_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 16
도시공원의 보완적 역할이 가능한 조성녹지의 면적을 반영하여 그린인프라 수준 평가 (경기도 공동주택 주거비율 71%, 아파트 녹지 반영 필요)
조성녹지: 도시생태현황지도 활용(아파트 녹지, 경관녹지, 완충녹지, 연결녹지 반영)
(4) 조성녹지 면적 비율
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론

## Slide 17
동일 시군내 지역별 차이 존재
자연환경과 토지이용에 영향을 받는 지표이나 인공적 그린인프라 현황을 정확히 알 수 있는 정보
(4) 조성녹지 면적 비율_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 18
해당공원이 지역내에서 얼마나 주요하게 활용되는 가를 판단하는 지표
유동인구 기반한 방문객 평가, 공원의 활용성에 대한 세부적인 평가 가능
(5) 공원 방문객 비율
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론

## Slide 19
공원의 위치, 공원시설물, 공원내 토지이용에 따라 동일 행정구역내에서도 상이한 결과가 나옴
해당 시군, 행정동이 얼마나 생활밀착형 공원과 매력적인 공원을 가지고 있는가에 대한 평가 가능
(5) 공원 방문객 비율_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 20
소외인구란?
도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙에서 정하고 있는 공원유형별 유치거리(어린이공원 250m, 근린공원 및 주제공원 500m 이내)에 거주하지 못하여 공원서비스를 받지 못하는 인구
(6) 공원서비스 소외인구 비율
분석 방법 및 결과
데이터 및 방법론
공원 접근성이 낮은 지역을 식별하여, 공원 서비스 사각지대를 해소하고 균형 잡힌 공원 배치를 위한 정책적 근거 제공 지표
생활인구 기반의 평가로 기존 부적확한 서비스 인구 정보를 대폭 개선함

## Slide 21
동일 시군의 행정동 수준에서 산정한 결과 극심한 차이를 보임
인구 밀도에 의한 영향이 매우 큼
(1) 1인당 도시공원 조성면적_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 22
전통적인 지표이며, 과거 공원면적을 높이기 위한 유용한 정책 지표로 사용
시군 단위 이외에 행정동 단위에서 1인당 공원 면적을 산출하여 사용
(1) 1인당 도시공원 조성면적
분석 방법 및 결과
1인당 공원녹지면적
공원 면적 산출
1
데이터 및 방법론
KLIS 공원정보
*KLIS: 한국토지정보시스템
매년 1월 자료 기준
인구 산출
2
통계청 인구정보
* 통계청 인구총조사
매년 7월 자료 기준
과천시: 88.08 m2
용인시: 7.35 m2
안성시: 3.58 m2
아래 공식을 통해 얻어진 raw 값에 로그화 → 정규화 (0~1) → 100점 점수화

## Slide 23
동일 시군의 행정동 수준에서 산정한 결과 극심한 차이를 보임
인구 밀도에 의한 영향이 매우 큼
(1) 1인당 도시공원 조성면적_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 24
전통적인 지표이며, 과거 공원면적을 높이기 위한 유용한 정책 지표로 사용
시군 단위 이외에 행정동 단위에서 1인당 공원 면적을 산출하여 사용
(1) 1인당 도시공원 조성면적
분석 방법 및 결과
1인당 공원녹지면적
공원 면적 산출
1
데이터 및 방법론
KLIS 공원정보
*KLIS: 한국토지정보시스템
매년 1월 자료 기준
인구 산출
2
통계청 인구정보
* 통계청 인구총조사
매년 7월 자료 기준
과천시: 88.08 m2
용인시: 7.35 m2
안성시: 3.58 m2
아래 공식을 통해 얻어진 raw 값에 로그화 → 정규화 (0~1) → 100점 점수화

## Slide 25
동일 시군의 행정동 수준에서 산정한 결과 극심한 차이를 보임
인구 밀도에 의한 영향이 매우 큼
(1) 1인당 도시공원 조성면적_분석결과
분석 방법 및 결과

## Slide 26
기대효과 및 추후 운영 방향
기대효과
추후 운영 방향
도시공원 서비스 공급을 형평성, 다양성, 접근성 등 다양한 측면에서 공원서비스를 평가함에 따라 도시공원 서비스의 실질적인 향상 정책 유도가 기대됨
1년 주기로 평가결과 공개 (매년 2월 말 공개 예정)
31개 모든 지자체를 대상을 평가하고 평가점수를 통한 순위 공개
인포그래픽 등을 활용해 일반인이 쉽게 이해하도록 공개
평가에 활용된 기초자료를 웹에서 지자체 및 누구나 활용 가능하도록 제공
지자체별 세부 현황 및 개선 방향을 담은 리포트 제공