## 계산과정
일사량
|  |  |  | (kWh/m2/day) | [6 empty] | 원/m^(2)
CTP_KOR_NM | SIG_KOR_NM | 위도 | 경도 | F2012_avg |  |  | 부지구분 | 이론적잠재량 | 지리적제약 | 기술적잠재량 | 공시지가 | LCOE | SMPREC | 규제요인 | 시장잠재량
경기도 | 수원시 | 38.6002 | 128.3434 | 2.2596 |  |  | 일반부지 | 8247.54 | n | 549.836 | 22500 | 69.8085 | 186.4649 | n | 549.836
[7 empty] | 건물 | 8247.54 | n | 412.377 | 22500 |  | 186.4649 | n | 0
변수명 | 수치 | 단위 | 비고
day_to_year | 365 | day/year | 상수
area | 10 | m2 | 해당 데이터가 차지하는 면적 (격자의 면적)
kWh_to_TWh | 1e-09 | 단위변환 | 상수
모듈 효율 | 0.2 | ratio | 모듈 효율
| 일반부지 | 건물
부지대비 모듈면적 | 0.33333 | 0.25 | ratio | 부지 대비 모듈 면적
환산소요 면적 | 14.9 | 19.8 | m2/kW | 용량 대비 면적
CAPEX | 1366000 | 1719843 | 원/kW
OPEX | 20490 | 25798 | 원/kW/년
SMP | 131.072 | 131.072 | 원/kWh | 5년 평균
REC 가중치 | 1 | 1
REC | 55.3929 | 55.3929 | 원/kWh | 5년 평균
할인율 (r) | 0.045 | 0.045 | ratio
설비수명 (n) | 20 | 20 | 년
토지임대 | 0.05 | 0.05 | ratio | 연간 공시지가의 5%
효율감소율 (d) | 0.008 | 0.008 | ratio | 매년 효율0.8%씩 감소
| 1241998.7602 |  | 186.5608
6657.3396
1 | 1/(1+r)^(1) | 0.95694 |  | 1 | (1-d)^(1) | 0.992 | (1-d)^(1)/(1+r)^(1) | 0.94928
2 | 1/(1+r)^(2) | 0.91573 |  | 2 | (1-d)^(2) | 0.98406 | (1-d)^(2)/(1+r)^(2) | 0.90114
3 | 1/(1+r)^(3) | 0.8763 |  | 3 | (1-d)^(3) | 0.97619 | (1-d)^(3)/(1+r)^(3) | 0.85543
4 | 1/(1+r)^(4) | 0.83856 |  | 4 | (1-d)^(4) | 0.96838 | (1-d)^(4)/(1+r)^(4) | 0.81205
5 | 1/(1+r)^(5) | 0.80245 |  | 5 | (1-d)^(5) | 0.96063 | (1-d)^(5)/(1+r)^(5) | 0.77086
6 | 1/(1+r)^(6) | 0.7679 |  | 6 | (1-d)^(6) | 0.95295 | (1-d)^(6)/(1+r)^(6) | 0.73177
7 | 1/(1+r)^(7) | 0.73483 |  | 7 | (1-d)^(7) | 0.94533 | (1-d)^(7)/(1+r)^(7) | 0.69465
8 | 1/(1+r)^(8) | 0.70319 |  | 8 | (1-d)^(8) | 0.93776 | (1-d)^(8)/(1+r)^(8) | 0.65942
9 | 1/(1+r)^(9) | 0.6729 |  | 9 | (1-d)^(9) | 0.93026 | (1-d)^(9)/(1+r)^(9) | 0.62598
10 | 1/(1+r)^(10) | 0.64393 |  | 10 | (1-d)^(10) | 0.92282 | (1-d)^(10)/(1+r)^(10) | 0.59423
11 | 1/(1+r)^(11) | 0.6162 |  | 11 | (1-d)^(11) | 0.91544 | (1-d)^(11)/(1+r)^(11) | 0.56409
12 | 1/(1+r)^(12) | 0.58966 |  | 12 | (1-d)^(12) | 0.90811 | (1-d)^(12)/(1+r)^(12) | 0.53548
13 | 1/(1+r)^(13) | 0.56427 |  | 13 | (1-d)^(13) | 0.90085 | (1-d)^(13)/(1+r)^(13) | 0.50832
14 | 1/(1+r)^(14) | 0.53997 |  | 14 | (1-d)^(14) | 0.89364 | (1-d)^(14)/(1+r)^(14) | 0.48254
15 | 1/(1+r)^(15) | 0.51672 |  | 15 | (1-d)^(15) | 0.88649 | (1-d)^(15)/(1+r)^(15) | 0.45807
16 | 1/(1+r)^(16) | 0.49447 |  | 16 | (1-d)^(16) | 0.8794 | (1-d)^(16)/(1+r)^(16) | 0.43484
17 | 1/(1+r)^(17) | 0.47318 |  | 17 | (1-d)^(17) | 0.87237 | (1-d)^(17)/(1+r)^(17) | 0.41278
18 | 1/(1+r)^(18) | 0.4528 |  | 18 | (1-d)^(18) | 0.86539 | (1-d)^(18)/(1+r)^(18) | 0.39185
19 | 1/(1+r)^(19) | 0.4333 |  | 19 | (1-d)^(19) | 0.85846 | (1-d)^(19)/(1+r)^(19) | 0.37197
20 | 1/(1+r)^(20) | 0.41464 |  | 20 | (1-d)^(20) | 0.8516 | (1-d)^(20)/(1+r)^(20) | 0.35311
|  | 13.0079 | [5 empty] | 12.1079
해당공간이 건물 이라면
해당공간이 일반부지 라면

## 데이터
휘문 박사님께서 만들어주셔야할 테이블
CTP_KOR_NM | SIG_KOR_NM | 위도 | 경도 | F2012_avg | F2013_avg | F2014_avg | F2015_avg | F2016_avg | F2017_avg | F2018_avg | F2019_avg | 기술적제약 | 공시지가(원/m2)
강원특별자치도 | 고성군 | 38.6002 | 128.3434 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | O | 100원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | O | 200원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 40원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 50원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 100원
강원특별자치도 | 고성군 | 38.5737 | 128.3433 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | O | 200원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | O | 40원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 50원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 100원
보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | 보간 | X | 200원
강원특별자치도 | 고성군 | 38.5737 | 128.3672 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | O | 40원
승호가 만들어 드릴 테이블
CTP_KOR_NM | SIG_KOR_NM | 위도 | 경도 | 이론적잠재량 | 기술적잠재량 | 시장잠재량
강원특별자치도 | 고성군 | 38.6002 | 128.3434
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
강원특별자치도 | 고성군 | 38.5737 | 128.3433
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
보간 | 보간 | 보간 | 보간
강원특별자치도 | 고성군 | 38.5737 | 128.3672

## 출처
https://www.data.go.kr/data/15066413/fileData.do
공공데이터포털에서
"한국에너지기술연구원_신재생자원지도데이터_태양자원_천리안1호_수평면전일사량" 이 데이터를 휘문 박사님이 시군구 경계로 만들어주심

## REC
| 육지 |  |  | 제주 |  |  | 통합
| 거래량 | 거래단가 | 거래총액 | 거래량 | 거래단가 | 거래총액 | 거래량 | 거래단가 | 거래총액
2019 | 7077237 | 60861.0954 | 430728396194 | 114530 | 34035.1083 | 3898040955 | 7191767 | 60433.8874 | 434626437149 |  |  | 54505047 | 3019190440298 | 55392.86
2020 | 8883943 | 42861.7955 | 380781747868 | 37421 | 19217.5093 | 719138417 | 8921364 | 42762.6186 | 381500886285
2021 | 9943444 | 35731.4022 | 355293196767 | 244344 | 19715.6413 | 4817398663 | 10187788 | 35347.28 | 360110595430
2022 | 13436263 | 57298.4126 | 769876541339 | 307145 | 35943.6379 | 11039908674 | 13743408 | 56821.1647 | 780916450013
2023 | 14213452 | 73780.4999 | 1048675593579 | 247268 | 54032.3772 | 13360477842 | 14460720 | 73442.8211 | 1062036071421
날짜 | 육지일별거래량 | 육지일별가격 | 제주일별거래량 | 제주일별가격 | 통합 거래량 | 육지거래액 | 제주거래액 |  | 날짜 | 육지일별거래량 | 육지일별가격 | 제주일별거래량 | 제주일별가격 | 통합 거래량 | 육지거래액 | 제주거래액 | 날짜 | 육지일별거래량 | 육지일별가격 | 제주일별거래량 | 제주일별가격 | 통합 거래량 | 육지거래액 | 제주거래액 | 날짜 | 육지일별거래량 | 육지일별가격 | 제주일별거래량 | 제주일별가격 | 통합 거래량 | 육지거래액 | 제주거래액 | 날짜 | 육지일별거래량 | 육지일별가격 | 제주일별거래량 | 제주일별가격 | 통합 거래량 | 육지거래액 | 제주거래액
2019-01-03 | 7377 | 75020 | 5 | 43200 | 7382 | 553422540 | 216000 |  | 2020-01-02 | 11548 | 42047 | 62 | 12700 | 11610 | 485558756 | 787400 | 2021-01-05 | 45030 | 36943 | 0 | 0 | 45030 | 1663543290 | 0 | 2022-01-04 | 129397 | 40007 | 4347 | 24865 | 133744 | 5176785779 | 108088155 | 2023-01-03 | 32769 | 57882 | 256 | 45508 | 33025 | 1896735258 | 11650048
2019-01-08 | 4196 | 65384 | 308 | 43218 | 4504 | 274351264 | 13311144 |  | 2020-01-07 | 32463 | 43037 | 707 | 31054 | 33170 | 1397110131 | 21955178 | 2021-01-07 | 47375 | 37769 | 79 | 26500 | 47454 | 1789306375 | 2093500 | 2022-01-06 | 171556 | 40230 | 2574 | 27243 | 174130 | 6901697880 | 70123482 | 2023-01-05 | 35835 | 59028 | 2109 | 42845 | 37944 | 2115268380 | 90360105
2019-01-10 | 27117 | 69570 | 424 | 38941 | 27541 | 1886529690 | 16510984 |  | 2020-01-09 | 32846 | 42047 | 120 | 32300 | 32966 | 1381075762 | 3876000 | 2021-01-12 | 107511 | 38324 | 504 | 12154 | 108015 | 4120251564 | 6125616 | 2022-01-11 | 189385 | 41863 | 2387 | 22334 | 191772 | 7928224255 | 53311258 | 2023-01-10 | 89912 | 61465 | 825 | 36418 | 90737 | 5526441080 | 30044850
2019-01-15 | 32464 | 71063 | 380 | 38161 | 32844 | 2306989232 | 14501180 |  | 2020-01-14 | 62733 | 42280 | 131 | 4864 | 62864 | 2652351240 | 637184 | 2021-01-14 | 70043 | 38834 | 0 | 0 | 70043 | 2720049862 | 0 | 2022-01-13 | 134032 | 42678 | 1414 | 31479 | 135446 | 5720217696 | 44511306 | 2023-01-12 | 50625 | 61908 | 455 | 48746 | 51080 | 3134092500 | 22179430
2019-01-17 | 49530 | 76641 | 2344 | 42250 | 51874 | 3796028730 | 99034000 |  | 2020-01-16 | 51492 | 43420 | 313 | 32844 | 51805 | 2235782640 | 10280172 | 2021-01-19 | 129036 | 39932 | 692 | 0 | 129728 | 5152665552 | 0 | 2022-01-18 | 223316 | 46140 | 4675 | 29549 | 227991 | 10303800240 | 138141575 | 2023-01-17 | 99184 | 62006 | 295 | 48395 | 99479 | 6150003104 | 14276525
2019-01-22 | 48155 | 76313 | 1183 | 47039 | 49338 | 3674852515 | 55647137 |  | 2020-01-21 | 88254 | 44247 | 392 | 16409 | 88646 | 3904974738 | 6432328 | 2021-01-21 | 84032 | 40520 | 60 | 30100 | 84092 | 3404976640 | 1806000 | 2022-01-20 | 110862 | 47521 | 2072 | 27709 | 112934 | 5268273102 | 57413048 | 2023-01-19 | 70019 | 61971 | 1103 | 41328 | 71122 | 4339147449 | 45584784
2019-01-24 | 43271 | 76440 | 3872 | 52175 | 47143 | 3307635240 | 202021600 |  | 2020-01-23 | 56505 | 44680 | 71 | 1471 | 56576 | 2524643400 | 104441 | 2021-01-26 | 64641 | 39540 | 11 | 0 | 64652 | 2555905140 | 0 | 2022-01-25 | 239446 | 53124 | 21596 | 32995 | 261042 | 12720329304 | 712560020 | 2023-01-26 | 115318 | 61972 | 3623 | 17257 | 118941 | 7146487096 | 62522111
2019-01-29 | 70152 | 76983 | 1938 | 47590 | 72090 | 5400511416 | 92229420 |  | 2020-01-28 | 54789 | 44435 | 40 | 4912 | 54829 | 2434549215 | 196480 | 2021-01-28 | 75240 | 39408 | 587 | 127 | 75827 | 2965057920 | 74549 | 2022-01-27 | 180975 | 57597 | 6783 | 26465 | 187758 | 10423617075 | 179512095 | 2023-01-31 | 119710 | 61925 | 8667 | 54246 | 128377 | 7413041750 | 470150082
2019-01-31 | 33152 | 75941 | 789 | 46597 | 33941 | 2517596032 | 36765033 |  | 2020-01-30 | 66713 | 44060 | 18 | 4400 | 66731 | 2939374780 | 79200 | 2021-02-02 | 101045 | 39341 | 57 | 0 | 101102 | 3975211345 | 0 | 2022-02-03 | 123760 | 54801 | 4333 | 25607 | 128093 | 6782171760 | 110955131 | 2023-02-02 | 124146 | 61924 | 7774 | 52872 | 131920 | 7687616904 | 411026928
2019-02-07 | 36116 | 75923 | 1394 | 41178 | 37510 | 2742035068 | 57402132 |  | 2020-02-04 | 47570 | 43451 | 15 | 4500 | 47585 | 2066964070 | 67500 | 2021-02-04 | 95621 | 39729 | 237 | 28438 | 95858 | 3798926709 | 6739806 | 2022-02-08 | 342614 | 57869 | 6876 | 39526 | 349490 | 19826729566 | 271780776 | 2023-02-07 | 168840 | 62124 | 8541 | 52946 | 177381 | 10489016160 | 452211786
2019-02-12 | 120890 | 76814 | 2891 | 51531 | 123781 | 9286044460 | 148976121 |  | 2020-02-06 | 73992 | 43644 | 236 | 34600 | 74228 | 3229306848 | 8165600 | 2021-02-09 | 110277 | 39637 | 0 | 0 | 110277 | 4371049449 | 0 | 2022-02-10 | 326453 | 58581 | 3627 | 40998 | 330080 | 19123943193 | 148699746 | 2023-02-09 | 73572 | 62313 | 10422 | 57642 | 83994 | 4584492036 | 600744924
2019-02-14 | 90200 | 76930 | 819 | 42844 | 91019 | 6939086000 | 35089236 |  | 2020-02-11 | 47327 | 43311 | 407 | 0 | 47734 | 2049779697 | 0 | 2021-02-16 | 90783 | 39720 | 1 | 0 | 90784 | 3605900760 | 0 | 2022-02-15 | 320601 | 58359 | 7368 | 40990 | 327969 | 18709953759 | 302014320 | 2023-02-14 | 123275 | 62409 | 7935 | 53514 | 131210 | 7693469475 | 424633590
2019-02-19 | 79754 | 77186 | 3142 | 45195 | 82896 | 6155892244 | 142002690 |  | 2020-02-13 | 34417 | 42964 | 807 | 3916 | 35224 | 1478691988 | 3160212 | 2021-02-18 | 186952 | 39847 | 0 | 0 | 186952 | 7449476344 | 0 | 2022-02-17 | 79189 | 55200 | 6711 | 37273 | 85900 | 4371232800 | 250139103 | 2023-02-16 | 126584 | 62801 | 5331 | 52655 | 131915 | 7949601784 | 280703805
2019-02-21 | 43209 | 76693 | 9084 | 46206 | 52293 | 3313827837 | 419735304 |  | 2020-02-18 | 32746 | 41521 | 0 | 0 | 32746 | 1359646666 | 0 | 2021-02-23 | 196761 | 40338 | 0 | 0 | 196761 | 7936945218 | 0 | 2022-02-22 | 91255 | 50104 | 2934 | 25491 | 94189 | 4572240520 | 74790594 | 2023-02-21 | 177312 | 63460 | 1286 | 49029 | 178598 | 11252219520 | 63051294
2019-02-26 | 51218 | 75681 | 21157 | 42662 | 72375 | 3876229458 | 902599934 |  | 2020-02-20 | 36374 | 39870 | 325 | 100 | 36699 | 1450231380 | 32500 | 2021-02-25 | 157907 | 41966 | 53 | 0 | 157960 | 6626725162 | 0 | 2022-02-24 | 72527 | 46765 | 4537 | 22721 | 77064 | 3391725155 | 103085177 | 2023-02-23 | 179471 | 63421 | 2423 | 47609 | 181894 | 11382230291 | 115356607
2019-02-28 | 38234 | 74750 | 5872 | 40263 | 44106 | 2857991500 | 236424336 |  | 2020-02-25 | 20569 | 36891 | 0 | 0 | 20569 | 758810979 | 0 | 2021-03-02 | 35213 | 39065 | 506 | 17664 | 35719 | 1375595845 | 8937984 | 2022-03-03 | 69491 | 42812 | 864 | 30579 | 70355 | 2975048692 | 26420256 | 2023-02-28 | 196604 | 63625 | 1945 | 42417 | 198549 | 12508929500 | 82501065
2019-03-05 | 48550 | 74991 | 122 | 41255 | 48672 | 3640813050 | 5033110 |  | 2020-02-27 | 43409 | 34125 | 0 | 0 | 43409 | 1481332125 | 0 | 2021-03-04 | 59150 | 39360 | 1292 | 12366 | 60442 | 2328144000 | 15976872 | 2022-03-08 | 72011 | 40438 | 2426 | 24846 | 74437 | 2911980818 | 60276396 | 2023-03-02 | 147551 | 64287 | 3304 | 53281 | 150855 | 9485611137 | 176040424
2019-03-07 | 57359 | 74785 | 142 | 35028 | 57501 | 4289592815 | 4973976 |  | 2020-03-03 | 33850 | 29956 | 10 | 0 | 33860 | 1014010600 | 0 | 2021-03-09 | 66479 | 39210 | 1701 | 10966 | 68180 | 2606641590 | 18653166 | 2022-03-10 | 69401 | 40567 | 1756 | 25125 | 71157 | 2815390367 | 44119500 | 2023-03-07 | 240098 | 64969 | 5636 | 46877 | 245734 | 15598926962 | 264198772
2019-03-12 | 115950 | 74718 | 971 | 46946 | 116921 | 8663552100 | 45584566 |  | 2020-03-05 | 52356 | 30113 | 198 | 15358 | 52554 | 1576596228 | 3040884 | 2021-03-11 | 36655 | 38503 | 2988 | 12635 | 39643 | 1411327465 | 37753380 | 2022-03-15 | 105292 | 41941 | 5000 | 13040 | 110292 | 4416051772 | 65200000 | 2023-03-09 | 166621 | 65720 | 4133 | 52215 | 170754 | 10950332120 | 215804595
2019-03-14 | 158425 | 75188 | 658 | 28579 | 159083 | 11911658900 | 18804982 |  | 2020-03-10 | 60467 | 35181 | 20 | 0 | 60487 | 2127289527 | 0 | 2021-03-16 | 44184 | 37525 | 667 | 12044 | 44851 | 1658004600 | 8033348 | 2022-03-17 | 67464 | 43294 | 4183 | 14629 | 71647 | 2920786416 | 61193107 | 2023-03-14 | 180035 | 66905 | 3414 | 46440 | 183449 | 12045241675 | 158546160
2019-03-19 | 26452 | 74578 | 267 | 36074 | 26719 | 1972737256 | 9631758 |  | 2020-03-12 | 44615 | 38769 | 11 | 27800 | 44626 | 1729678935 | 305800 | 2021-03-18 | 26220 | 35030 | 378 | 9020 | 26598 | 918486600 | 3409560 | 2022-03-22 | 119376 | 47121 | 3798 | 28389 | 123174 | 5625116496 | 107821422 | 2023-03-16 | 115398 | 68809 | 3318 | 55162 | 118716 | 7940420982 | 183027516
2019-03-21 | 93810 | 74664 | 1196 | 25654 | 95006 | 7004229840 | 30682184 |  | 2020-03-17 | 125568 | 42811 | 224 | 31540 | 125792 | 5375691648 | 7064960 | 2021-03-23 | 24426 | 33067 | 383 | 13722 | 24809 | 807694542 | 5255526 | 2022-03-24 | 136964 | 51544 | 3183 | 32178 | 140147 | 7059672416 | 102422574 | 2023-03-21 | 127549 | 69504 | 3884 | 59088 | 131433 | 8865165696 | 229497792
2019-03-26 | 23797 | 73290 | 160 | 30101 | 23957 | 1744082130 | 4816160 |  | 2020-03-19 | 133556 | 46747 | 890 | 0 | 134446 | 6243342332 | 0 | 2021-03-25 | 37345 | 31439 | 194 | 8998 | 37539 | 1174089455 | 1745612 | 2022-03-29 | 229575 | 54074 | 4515 | 28175 | 234090 | 12414038550 | 127210125 | 2023-03-23 | 136046 | 70613 | 3224 | 66219 | 139270 | 9606616198 | 213490056
2019-03-28 | 14521 | 69162 | 0 | 0 | 14521 | 1004301402 | 0 |  | 2020-03-24 | 116902 | 45034 | 22 | 7300 | 116924 | 5264564668 | 160600 | 2021-03-30 | 40639 | 31381 | 966 | 9350 | 41605 | 1275292459 | 9032100 | 2022-03-31 | 141033 | 54465 | 7453 | 22977 | 148486 | 7681362345 | 171247581 | 2023-03-28 | 161600 | 71717 | 4355 | 56362 | 165955 | 11589467200 | 245456510
2019-04-02 | 20032 | 67353 | 156 | 44394 | 20188 | 1349215296 | 6925464 |  | 2020-03-26 | 120990 | 44791 | 972 | 33600 | 121962 | 5419263090 | 32659200 | 2021-04-01 | 38538 | 31525 | 120 | 5193 | 38658 | 1214910450 | 623160 | 2022-04-05 | 83808 | 51502 | 2595 | 11874 | 86403 | 4316279616 | 30813030 | 2023-03-30 | 235817 | 71662 | 2526 | 57985 | 238343 | 16899117854 | 146470110
2019-04-04 | 12560 | 64419 | 0 | 0 | 12560 | 809102640 | 0 |  | 2020-03-31 | 198943 | 45253 | 0 | 0 | 198943 | 9002767579 | 0 | 2021-04-06 | 58017 | 32959 | 1750 | 5445 | 59767 | 1912182303 | 9528750 | 2022-04-07 | 149979 | 53703 | 1851 | 37168 | 151830 | 8054322237 | 68797968 | 2023-04-04 | 113696 | 71823 | 889 | 52313 | 114585 | 8165987808 | 46506257
2019-04-09 | 25284 | 65881 | 72 | 24722 | 25356 | 1665735204 | 1779984 |  | 2020-04-02 | 87112 | 44617 | 60 | 33400 | 87172 | 3886676104 | 2004000 | 2021-04-08 | 52587 | 33670 | 2472 | 6988 | 55059 | 1770604290 | 17274336 | 2022-04-12 | 160838 | 53900 | 6478 | 23920 | 167316 | 8669168200 | 154953760 | 2023-04-06 | 140683 | 71950 | 1502 | 56016 | 142185 | 10122141850 | 84136032
2019-04-11 | 29113 | 67429 | 283 | 31749 | 29396 | 1963060477 | 8984967 |  | 2020-04-07 | 150507 | 44373 | 344 | 33008 | 150851 | 6678447111 | 11354752 | 2021-04-13 | 73154 | 35656 | 640 | 9126 | 73794 | 2608379024 | 5840640 | 2022-04-14 | 74483 | 53523 | 906 | 42058 | 75389 | 3986553609 | 38104548 | 2023-04-11 | 108798 | 72619 | 1489 | 55393 | 110287 | 7900801962 | 82480177
2019-04-16 | 61987 | 69593 | 180 | 13973 | 62167 | 4313861291 | 2515140 |  | 2020-04-09 | 119653 | 44319 | 317 | 6365 | 119970 | 5302901307 | 2017705 | 2021-04-15 | 43846 | 35617 | 1232 | 8373 | 45078 | 1561662982 | 10315536 | 2022-04-19 | 104208 | 53099 | 1913 | 37904 | 106121 | 5533340592 | 72510352 | 2023-04-13 | 71676 | 73572 | 1581 | 56005 | 73257 | 5273346672 | 88543905
2019-04-18 | 52550 | 69827 | 277 | 42746 | 52827 | 3669408850 | 11840642 |  | 2020-04-14 | 103267 | 44237 | 114 | 0 | 103381 | 4568222279 | 0 | 2021-04-20 | 51069 | 35381 | 386 | 8700 | 51455 | 1806872289 | 3358200 | 2022-04-21 | 128902 | 53499 | 2213 | 33738 | 131115 | 6896128098 | 74662194 | 2023-04-18 | 57160 | 74958 | 450 | 67766 | 57610 | 4284599280 | 30494700
2019-04-23 | 56889 | 69955 | 38 | 57471 | 56927 | 3979669995 | 2183898 |  | 2020-04-16 | 89300 | 44234 | 106 | 24712 | 89406 | 3950096200 | 2619472 | 2021-04-22 | 63296 | 34618 | 2307 | 5392 | 65603 | 2191180928 | 12439344 | 2022-04-26 | 142435 | 53485 | 3460 | 30483 | 145895 | 7618135975 | 105471180 | 2023-04-20 | 35263 | 74902 | 98 | 67294 | 35361 | 2641269226 | 6594812
2019-04-25 | 66916 | 70032 | 370 | 26351 | 67286 | 4686261312 | 9749870 |  | 2020-04-21 | 113808 | 44453 | 173 | 21339 | 113981 | 5059107024 | 3691647 | 2021-04-27 | 58768 | 34788 | 875 | 7574 | 59643 | 2044421184 | 6627250 | 2022-04-28 | 121883 | 53238 | 914 | 37833 | 122797 | 6488807154 | 34579362 | 2023-04-25 | 22508 | 69381 | 538 | 52684 | 23046 | 1561627548 | 28343992
2019-04-30 | 94416 | 70139 | 709 | 26032 | 95125 | 6622243824 | 18456688 |  | 2020-04-23 | 108524 | 44489 | 601 | 26192 | 109125 | 4828124236 | 15741392 | 2021-04-29 | 58541 | 34345 | 475 | 15714 | 59016 | 2010590645 | 7464150 | 2022-05-03 | 131658 | 53172 | 1101 | 36782 | 132759 | 7000519176 | 40496982 | 2023-04-27 | 66247 | 69410 | 387 | 40858 | 66634 | 4598204270 | 15812046
2019-05-02 | 33911 | 69930 | 41 | 27200 | 33952 | 2371396230 | 1115200 |  | 2020-04-28 | 133796 | 44477 | 963 | 13113 | 134759 | 5950844692 | 12627819 | 2021-05-04 | 19368 | 31610 | 462 | 4781 | 19830 | 612222480 | 2208822 | 2022-05-10 | 170874 | 53154 | 4279 | 26031 | 175153 | 9082636596 | 111386649 | 2023-05-02 | 96064 | 69901 | 291 | 62951 | 96355 | 6714969664 | 18318741
2019-05-07 | 39620 | 69940 | 452 | 33096 | 40072 | 2771022800 | 14959392 |  | 2020-05-07 | 170103 | 44464 | 305 | 33183 | 170408 | 7563459792 | 10120815 | 2021-05-06 | 45463 | 31884 | 344 | 6918 | 45807 | 1449542292 | 2379792 | 2022-05-12 | 53127 | 51710 | 711 | 38748 | 53838 | 2747197170 | 27549828 | 2023-05-04 | 86152 | 70359 | 669 | 66936 | 86821 | 6061568568 | 44780184
2019-05-09 | 106214 | 69969 | 628 | 28236 | 106842 | 7431687366 | 17732208 |  | 2020-05-12 | 124666 | 44492 | 562 | 19312 | 125228 | 5546639672 | 10853344 | 2021-05-11 | 37242 | 31452 | 1497 | 4756 | 38739 | 1171335384 | 7119732 | 2022-05-17 | 116891 | 52035 | 2464 | 13644 | 119355 | 6082423185 | 33618816 | 2023-05-09 | 53441 | 70663 | 228 | 59890 | 53669 | 3776301383 | 13654920
2019-05-14 | 45161 | 69868 | 98 | 26400 | 45259 | 3155308748 | 2587200 |  | 2020-05-14 | 119192 | 44489 | 254 | 33200 | 119446 | 5302732888 | 8432800 | 2021-05-13 | 33116 | 31400 | 550 | 9484 | 33666 | 1039842400 | 5216200 | 2022-05-19 | 168046 | 53233 | 3824 | 33482 | 171870 | 8945592718 | 128035168 | 2023-05-11 | 84193 | 71529 | 288 | 44865 | 84481 | 6022241097 | 12921120
2019-05-16 | 125345 | 70062 | 336 | 38357 | 125681 | 8781921390 | 12887952 |  | 2020-05-19 | 122627 | 44477 | 266 | 21742 | 122893 | 5454081079 | 5783372 | 2021-05-18 | 46222 | 31419 | 282 | 5119 | 46504 | 1452249018 | 1443558 | 2022-05-24 | 140096 | 53393 | 1133 | 35595 | 141229 | 7480145728 | 40329135 | 2023-05-16 | 100627 | 72250 | 1376 | 51503 | 102003 | 7270300750 | 70868128
2019-05-21 | 79204 | 69990 | 464 | 30601 | 79668 | 5543487960 | 14198864 |  | 2020-05-21 | 46348 | 44400 | 335 | 32579 | 46683 | 2057851200 | 10913965 | 2021-05-20 | 56133 | 31913 | 375 | 3184 | 56508 | 1791372429 | 1194000 | 2022-05-26 | 194505 | 53991 | 2584 | 18529 | 197089 | 10501519455 | 47878936 | 2023-05-18 | 86378 | 72673 | 216 | 43370 | 86594 | 6277348394 | 9367920
2019-05-23 | 57454 | 70165 | 711 | 27506 | 58165 | 4031259910 | 19556766 |  | 2020-05-26 | 110929 | 44638 | 414 | 32029 | 111343 | 4951648702 | 13260006 | 2021-05-25 | 71992 | 32001 | 287 | 11227 | 72279 | 2303815992 | 3222149 | 2022-05-31 | 172675 | 54306 | 826 | 43452 | 173501 | 9377288550 | 35891352 | 2023-05-23 | 123330 | 73215 | 1675 | 49079 | 125005 | 9029605950 | 82207325
2019-05-28 | 64300 | 69957 | 29 | 26537 | 64329 | 4498235100 | 769573 |  | 2020-05-28 | 134215 | 44524 | 49 | 33300 | 134264 | 5975788660 | 1631700 | 2021-05-27 | 70321 | 32199 | 509 | 6815 | 70830 | 2264265879 | 3468835 | 2022-06-02 | 130215 | 54607 | 3656 | 31250 | 133871 | 7110650505 | 114250000 | 2023-05-25 | 126904 | 73411 | 1457 | 59691 | 128361 | 9316149544 | 86969787
2019-05-30 | 16378 | 69182 | 499 | 29258 | 16877 | 1133062796 | 14599742 |  | 2020-06-02 | 112480 | 44436 | 424 | 20914 | 112904 | 4998161280 | 8867536 | 2021-06-01 | 55404 | 32152 | 183 | 3498 | 55587 | 1781349408 | 640134 | 2022-06-07 | 129006 | 54952 | 2432 | 33165 | 131438 | 7089137712 | 80657280 | 2023-05-30 | 206772 | 73413 | 4224 | 67744 | 210996 | 15179752836 | 286150656
2019-06-04 | 76100 | 69733 | 425 | 36264 | 76525 | 5306681300 | 15412200 |  | 2020-06-04 | 88416 | 44354 | 227 | 33040 | 88643 | 3921603264 | 7500080 | 2021-06-03 | 49886 | 31914 | 1063 | 2790 | 50949 | 1592061804 | 2965770 | 2022-06-09 | 113989 | 55562 | 7667 | 40756 | 121656 | 6333456818 | 312476252 | 2023-06-01 | 134496 | 73272 | 432 | 69118 | 134928 | 9854790912 | 29858976
2019-06-11 | 70542 | 69521 | 727 | 23278 | 71269 | 4904150382 | 16923106 |  | 2020-06-09 | 100431 | 44325 | 396 | 31100 | 100827 | 4451604075 | 12315600 | 2021-06-08 | 59222 | 31953 | 1097 | 10796 | 60319 | 1892320566 | 11843212 | 2022-06-14 | 66855 | 54918 | 771 | 20230 | 67626 | 3671542890 | 15597330 | 2023-06-08 | 191837 | 73382 | 379 | 64668 | 192216 | 14077382734 | 24509172
2019-06-13 | 54211 | 69697 | 430 | 30137 | 54641 | 3778344067 | 12958910 |  | 2020-06-11 | 89298 | 44259 | 0 | 0 | 89298 | 3952240182 | 0 | 2021-06-10 | 43378 | 31750 | 30 | 3200 | 43408 | 1377251500 | 96000 | 2022-06-16 | 60552 | 55095 | 771 | 36323 | 61323 | 3336112440 | 28005033 | 2023-06-13 | 197346 | 73137 | 789 | 53912 | 198135 | 14433294402 | 42536568
2019-06-18 | 72911 | 69177 | 196 | 27702 | 73107 | 5043764247 | 5429592 |  | 2020-06-16 | 116768 | 44150 | 190 | 32457 | 116958 | 5155307200 | 6166830 | 2021-06-15 | 39467 | 31583 | 561 | 9770 | 40028 | 1246486261 | 5480970 | 2022-06-21 | 76681 | 55054 | 1603 | 13178 | 78284 | 4221595774 | 21124334 | 2023-06-15 | 221514 | 72925 | 505 | 50143 | 222019 | 16153908450 | 25322215
2019-06-20 | 58594 | 69048 | 1149 | 36403 | 59743 | 4045798512 | 41827047 |  | 2020-06-18 | 130540 | 44187 | 188 | 32900 | 130728 | 5768170980 | 6185200 | 2021-06-17 | 82771 | 31283 | 31 | 2932 | 82802 | 2589325193 | 90892 | 2022-06-23 | 102685 | 54982 | 1447 | 30221 | 104132 | 5645826670 | 43729787 | 2023-06-20 | 214737 | 72836 | 812 | 59256 | 215549 | 15640584132 | 48115872
2019-06-25 | 81863 | 68952 | 872 | 28727 | 82735 | 5644617576 | 25049944 |  | 2020-06-23 | 111859 | 44321 | 0 | 0 | 111859 | 4957702739 | 0 | 2021-06-22 | 79869 | 31640 | 296 | 2929 | 80165 | 2527055160 | 866984 | 2022-06-28 | 126574 | 54908 | 2306 | 31540 | 128880 | 6949925192 | 72731240 | 2023-06-22 | 217371 | 72835 | 1169 | 51357 | 218540 | 15832216785 | 60036333
2019-06-27 | 32838 | 68638 | 513 | 26714 | 33351 | 2253934644 | 13704282 |  | 2020-06-25 | 107944 | 44398 | 476 | 32122 | 108420 | 4792497712 | 15290072 | 2021-06-24 | 95631 | 32094 | 195 | 4258 | 95826 | 3069181314 | 830310 | 2022-06-30 | 114270 | 54964 | 1030 | 29207 | 115300 | 6280736280 | 30083210 | 2023-06-27 | 220560 | 72898 | 3080 | 66999 | 223640 | 16078382880 | 206356920
2019-07-02 | 49058 | 67819 | 1345 | 26228 | 50403 | 3327064502 | 35276660 |  | 2020-06-30 | 111761 | 44286 | 376 | 30151 | 112137 | 4949447646 | 11336776 | 2021-06-29 | 62463 | 31442 | 380 | 4744 | 62843 | 1963961646 | 1802720 | 2022-07-05 | 100904 | 54748 | 2393 | 31159 | 103297 | 5524292192 | 74563487 | 2023-06-29 | 207319 | 72834 | 953 | 59080 | 208272 | 15099872046 | 56303240
2019-07-04 | 59812 | 67268 | 338 | 39368 | 60150 | 4023433616 | 13306384 |  | 2020-07-02 | 103668 | 44210 | 112 | 32955 | 103780 | 4583162280 | 3690960 | 2021-07-01 | 40232 | 30523 | 97 | 2281 | 40329 | 1228001336 | 221257 | 2022-07-07 | 78596 | 54913 | 4316 | 33102 | 82912 | 4315942148 | 142868232 | 2023-07-04 | 199927 | 72937 | 4738 | 60189 | 204665 | 14582075599 | 285175482
2019-07-09 | 54894 | 66540 | 458 | 21699 | 55352 | 3652646760 | 9938142 |  | 2020-07-07 | 120493 | 44184 | 249 | 28565 | 120742 | 5323862712 | 7112685 | 2021-07-06 | 57554 | 30245 | 385 | 17305 | 57939 | 1740720730 | 6662425 | 2022-07-12 | 186171 | 55240 | 1807 | 30395 | 187978 | 10284086040 | 54923765 | 2023-07-06 | 121714 | 72991 | 320 | 54379 | 122034 | 8884026574 | 17401280
2019-07-11 | 49858 | 64921 | 399 | 30253 | 50257 | 3236831218 | 12070947 |  | 2020-07-09 | 138036 | 44273 | 211 | 29854 | 138247 | 6111267828 | 6299194 | 2021-07-08 | 55753 | 30140 | 13923 | 10599 | 69676 | 1680395420 | 147569877 | 2022-07-14 | 124363 | 55473 | 4058 | 34817 | 128421 | 6898788699 | 141287386 | 2023-07-11 | 168807 | 73199 | 2335 | 59819 | 171142 | 12356503593 | 139677365
2019-07-16 | 74511 | 64703 | 1266 | 34280 | 75777 | 4821085233 | 43398480 |  | 2020-07-14 | 153004 | 44333 | 313 | 26115 | 153317 | 6783126332 | 8173995 | 2021-07-13 | 73611 | 30023 | 274 | 4959 | 73885 | 2210023053 | 1358766 | 2022-07-19 | 146467 | 55850 | 668 | 44575 | 147135 | 8180181950 | 29776100 | 2023-07-13 | 167713 | 73459 | 575 | 66142 | 168288 | 12320029267 | 38031650
2019-07-18 | 52707 | 63968 | 1248 | 32067 | 53955 | 3371561376 | 40019616 |  | 2020-07-16 | 108824 | 44507 | 586 | 27935 | 109410 | 4843429768 | 16369910 | 2021-07-15 | 55687 | 30074 | 52 | 5100 | 55739 | 1674730838 | 265200 | 2022-07-21 | 96916 | 55967 | 649 | 36931 | 97565 | 5424097772 | 23968219 | 2023-07-18 | 122322 | 73722 | 1265 | 58456 | 123587 | 9017822484 | 73946840
2019-07-23 | 65431 | 62969 | 9548 | 32096 | 74979 | 4120124639 | 306452608 |  | 2020-07-21 | 135617 | 44716 | 232 | 33400 | 135849 | 6064249772 | 7748800 | 2021-07-20 | 73523 | 30003 | 523 | 4893 | 74046 | 2205910569 | 2559039 | 2022-07-26 | 150323 | 57459 | 3430 | 34160 | 153753 | 8637409257 | 117168800 | 2023-07-20 | 104154 | 73949 | 1103 | 44732 | 105257 | 7702084146 | 49339396
2019-07-25 | 74293 | 61846 | 810 | 24625 | 75103 | 4594724878 | 19946250 |  | 2020-07-23 | 101546 | 45060 | 321 | 33627 | 101867 | 4575662760 | 10794267 | 2021-07-22 | 60651 | 29908 | 39 | 3117 | 60690 | 1813950108 | 121563 | 2022-07-28 | 120538 | 57915 | 3114 | 46292 | 123652 | 6980958270 | 144153288 | 2023-07-25 | 89543 | 74127 | 640 | 63674 | 90183 | 6637553961 | 40751360
2019-07-30 | 65033 | 59965 | 533 | 42924 | 65566 | 3899703845 | 22878492 |  | 2020-07-28 | 105713 | 45124 | 270 | 29771 | 105983 | 4770193412 | 8038170 | 2021-07-27 | 92026 | 29917 | 270 | 817 | 92296 | 2753141842 | 220590 | 2022-08-02 | 134952 | 58584 | 2661 | 39959 | 137613 | 7906027968 | 106330899 | 2023-07-27 | 104077 | 73167 | 3798 | 70731 | 107875 | 7615001859 | 268636338
2019-08-01 | 74088 | 59922 | 705 | 19953 | 74793 | 4439501136 | 14066865 |  | 2020-07-30 | 95407 | 45064 | 0 | 0 | 95407 | 4299421048 | 0 | 2021-07-29 | 105966 | 30022 | 680 | 1320 | 106646 | 3181311252 | 897600 | 2022-08-04 | 180944 | 60425 | 2215 | 31704 | 183159 | 10933541200 | 70224360 | 2023-08-01 | 144248 | 73829 | 345 | 52358 | 144593 | 10649685592 | 18063510
2019-08-06 | 46338 | 57953 | 59 | 12800 | 46397 | 2685426114 | 755200 |  | 2020-08-04 | 77469 | 45220 | 548 | 33959 | 78017 | 3503148180 | 18609532 | 2021-08-03 | 95943 | 30164 | 1071 | 3560 | 97014 | 2894024652 | 3812760 | 2022-08-09 | 280463 | 62049 | 2193 | 46287 | 282656 | 17402448687 | 101507391 | 2023-08-03 | 175609 | 74572 | 6324 | 56230 | 181933 | 13095514348 | 355598520
2019-08-08 | 69946 | 59018 | 906 | 34331 | 70852 | 4128073028 | 31103886 |  | 2020-08-06 | 92890 | 45303 | 4105 | 33748 | 96995 | 4208195670 | 138535540 | 2021-08-05 | 61668 | 29932 | 29 | 5200 | 61697 | 1845846576 | 150800 | 2022-08-11 | 177176 | 63382 | 1376 | 36892 | 178552 | 11229769232 | 50763392 | 2023-08-08 | 154621 | 75576 | 1263 | 67170 | 155884 | 11685636696 | 84835710
2019-08-13 | 49185 | 59079 | 319 | 19723 | 49504 | 2905800615 | 6291637 |  | 2020-08-11 | 115339 | 45509 | 951 | 10395 | 116290 | 5248962551 | 9885645 | 2021-08-10 | 144839 | 30148 | 1269 | 15585 | 146108 | 4366606172 | 19777365 | 2022-08-16 | 74223 | 63659 | 5811 | 42840 | 80034 | 4724961957 | 248943240 | 2023-08-10 | 105420 | 75091 | 593 | 63120 | 106013 | 7916093220 | 37430160
2019-08-20 | 91196 | 58976 | 3274 | 27480 | 94470 | 5378375296 | 89969520 |  | 2020-08-13 | 109014 | 45743 | 325 | 34457 | 109339 | 4986627402 | 11198525 | 2021-08-12 | 118480 | 30334 | 453 | 9566 | 118933 | 3593972320 | 4333398 | 2022-08-18 | 148596 | 65155 | 2145 | 41040 | 150741 | 9681772380 | 88030800 | 2023-08-17 | 207741 | 76133 | 2105 | 63475 | 209846 | 15815945553 | 133614875
2019-08-22 | 68930 | 59051 | 2101 | 12891 | 71031 | 4070385430 | 27083991 |  | 2020-08-18 | 93334 | 46768 | 663 | 19447 | 93997 | 4365044512 | 12893361 | 2021-08-17 | 28346 | 29596 | 381 | 1890 | 28727 | 838928216 | 720090 | 2022-08-23 | 77284 | 63799 | 2512 | 41155 | 79796 | 4930641916 | 103381360 | 2023-08-22 | 158807 | 76561 | 679 | 67709 | 159486 | 12158422727 | 45974411
2019-08-27 | 105022 | 59019 | 2897 | 14485 | 107919 | 6198293418 | 41963045 |  | 2020-08-20 | 146995 | 47063 | 186 | 35800 | 147181 | 6918025685 | 6658800 | 2021-08-19 | 146033 | 29741 | 27 | 4755 | 146060 | 4343167453 | 128385 | 2022-08-25 | 71419 | 63823 | 615 | 36749 | 72034 | 4558174837 | 22600635 | 2023-08-24 | 141795 | 77390 | 33258 | 31241 | 175053 | 10973515050 | 1039013178
2019-08-29 | 65334 | 58892 | 1217 | 13836 | 66551 | 3847649928 | 16838412 |  | 2020-08-25 | 113185 | 47283 | 579 | 8765 | 113764 | 5351726355 | 5074935 | 2021-08-24 | 139325 | 30113 | 3552 | 1301 | 142877 | 4195493725 | 4621152 | 2022-08-30 | 123729 | 64058 | 282 | 41593 | 124011 | 7925832282 | 11729226 | 2023-08-29 | 266709 | 78177 | 2876 | 71087 | 269585 | 20850509493 | 204446212
2019-09-03 | 111720 | 58806 | 412 | 41643 | 112132 | 6569806320 | 17156916 |  | 2020-08-27 | 138135 | 47374 | 208 | 216 | 138343 | 6544007490 | 44928 | 2021-08-26 | 138513 | 30140 | 240 | 924 | 138753 | 4174781820 | 221760 | 2022-09-01 | 103346 | 63697 | 1983 | 43004 | 105329 | 6582830162 | 85276932 | 2023-08-31 | 156077 | 78720 | 1344 | 73990 | 157421 | 12286381440 | 99442560
2019-09-05 | 74867 | 58265 | 56 | 30783 | 74923 | 4362125755 | 1723848 |  | 2020-09-01 | 132012 | 47329 | 648 | 33719 | 132660 | 6247995948 | 21849912 | 2021-08-31 | 153756 | 30223 | 275 | 6040 | 154031 | 4646967588 | 1661000 | 2022-09-06 | 75238 | 63243 | 905 | 41073 | 76143 | 4758276834 | 37171065 | 2023-09-05 | 222154 | 79773 | 1660 | 62412 | 223814 | 17721891042 | 103603920
2019-09-10 | 55586 | 57768 | 2532 | 11985 | 58118 | 3211092048 | 30346020 |  | 2020-09-03 | 123367 | 47294 | 54 | 222 | 123421 | 5834518898 | 11988 | 2021-09-02 | 111191 | 30270 | 498 | 3344 | 111689 | 3365751570 | 1665312 | 2022-09-08 | 70132 | 63450 | 1973 | 41137 | 72105 | 4449875400 | 81163301 | 2023-09-07 | 161096 | 79885 | 766 | 57658 | 161862 | 12869153960 | 44166028
2019-09-17 | 141752 | 57508 | 2460 | 13303 | 144212 | 8151874016 | 32725380 |  | 2020-09-08 | 73664 | 46699 | 463 | 35229 | 74127 | 3440035136 | 16311027 | 2021-09-07 | 112386 | 30503 | 1115 | 3533 | 113501 | 3428110158 | 3939295 | 2022-09-13 | 112272 | 64306 | 1045 | 46368 | 113317 | 7219763232 | 48454560 | 2023-09-12 | 193285 | 80557 | 6357 | 43496 | 199642 | 15570459745 | 276504072
2019-09-19 | 62448 | 57164 | 100 | 17804 | 62548 | 3569777472 | 1780400 |  | 2020-09-10 | 61228 | 45385 | 125 | 34858 | 61353 | 2778832780 | 4357250 | 2021-09-09 | 141687 | 30697 | 310 | 9721 | 141997 | 4349365839 | 3013510 | 2022-09-15 | 69437 | 63725 | 2489 | 47669 | 71926 | 4424872825 | 118648141 | 2023-09-14 | 164493 | 82216 | 351 | 71068 | 164844 | 13523956488 | 24944868
2019-09-24 | 74628 | 56668 | 313 | 13630 | 74941 | 4229019504 | 4266190 |  | 2020-09-15 | 94540 | 44649 | 347 | 33374 | 94887 | 4221116460 | 11580778 | 2021-09-14 | 137498 | 31700 | 1690 | 14003 | 139188 | 4358686600 | 23665070 | 2022-09-20 | 93011 | 63587 | 2879 | 41934 | 95890 | 5914290457 | 120727986 | 2023-09-19 | 157407 | 84245 | 738 | 74924 | 158145 | 13260752715 | 55293912
2019-09-26 | 108905 | 55976 | 258 | 16051 | 109163 | 6096066280 | 4141158 |  | 2020-09-17 | 78612 | 44623 | 270 | 23533 | 78882 | 3507903276 | 6353910 | 2021-09-16 | 116836 | 32059 | 1853 | 12726 | 118689 | 3745645324 | 23581278 | 2022-09-22 | 97788 | 63624 | 3283 | 41799 | 101071 | 6221663712 | 137226117 | 2023-09-21 | 77911 | 81213 | 3039 | 77073 | 80950 | 6327386043 | 234224847
2019-10-01 | 109026 | 54898 | 248 | 13672 | 109274 | 5985309348 | 3390656 |  | 2020-09-22 | 105746 | 44680 | 451 | 28081 | 106197 | 4724731280 | 12664531 | 2021-09-23 | 119659 | 32536 | 1887 | 19702 | 121546 | 3893225224 | 37177674 | 2022-09-27 | 156882 | 63849 | 2563 | 45327 | 159445 | 10016758818 | 116173101 | 2023-09-26 | 160886 | 79867 | 381 | 56734 | 161267 | 12849482162 | 21615654
2019-10-08 | 150723 | 54411 | 1094 | 33759 | 151817 | 8200989153 | 36932346 |  | 2020-09-24 | 118168 | 44989 | 162 | 0 | 118330 | 5316260152 | 0 | 2021-09-28 | 132913 | 32845 | 2655 | 25226 | 135568 | 4365527485 | 66975030 | 2022-09-29 | 128318 | 63845 | 4109 | 43797 | 132427 | 8192462710 | 179961873 | 2023-10-05 | 188175 | 78861 | 1098 | 57548 | 189273 | 14839668675 | 63187704
2019-10-10 | 96876 | 53911 | 3182 | 17728 | 100058 | 5222682036 | 56410496 |  | 2020-09-29 | 75191 | 44589 | 0 | 0 | 75191 | 3352691499 | 0 | 2021-09-30 | 111592 | 32833 | 979 | 16333 | 112571 | 3663900136 | 15990007 | 2022-10-04 | 157968 | 63955 | 5815 | 47962 | 163783 | 10102843440 | 278899030 | 2023-10-10 | 185386 | 80947 | 471 | 56665 | 185857 | 15006440542 | 26689215
2019-10-15 | 135875 | 53219 | 1043 | 7954 | 136918 | 7231131625 | 8296022 |  | 2020-10-06 | 63886 | 44220 | 555 | 4543 | 64441 | 2825038920 | 2521365 | 2021-10-05 | 75110 | 32297 | 1447 | 17496 | 76557 | 2425827670 | 25316712 | 2022-10-06 | 163483 | 63940 | 2989 | 54874 | 166472 | 10453103020 | 164018386 | 2023-10-12 | 183449 | 81625 | 207 | 53529 | 183656 | 14974024625 | 11080503
2019-10-17 | 104732 | 51071 | 371 | 19545 | 105103 | 5348767972 | 7251195 |  | 2020-10-08 | 32007 | 42828 | 14 | 2300 | 32021 | 1370795796 | 32200 | 2021-10-07 | 159800 | 33120 | 708 | 0 | 160508 | 5292576000 | 0 | 2022-10-11 | 142821 | 63910 | 6089 | 53324 | 148910 | 9127690110 | 324689836 | 2023-10-17 | 230195 | 82177 | 2674 | 76363 | 232869 | 18916734515 | 204194662
2019-10-22 | 75467 | 49523 | 692 | 19074 | 76159 | 3737352241 | 13199208 |  | 2020-10-13 | 32797 | 38419 | 513 | 26055 | 33310 | 1260027943 | 13366215 | 2021-10-12 | 192613 | 34335 | 2725 | 20659 | 195338 | 6613367355 | 56295775 | 2022-10-13 | 130800 | 63951 | 3382 | 50984 | 134182 | 8364790800 | 172427888 | 2023-10-19 | 172149 | 82571 | 1008 | 58018 | 173157 | 14214515079 | 58482144
2019-10-24 | 47547 | 46411 | 59 | 8194 | 47606 | 2206703817 | 483446 |  | 2020-10-15 | 31550 | 38707 | 18 | 1100 | 31568 | 1221205850 | 19800 | 2021-10-14 | 85395 | 33923 | 3512 | 13801 | 88907 | 2896854585 | 48469112 | 2022-10-18 | 136069 | 64046 | 3787 | 51126 | 139856 | 8714675174 | 193614162 | 2023-10-24 | 156113 | 80025 | 471 | 55335 | 156584 | 12492942825 | 26062785
2019-10-29 | 80964 | 44248 | 153 | 5467 | 81117 | 3582495072 | 836451 |  | 2020-10-20 | 44072 | 38947 | 433 | 27363 | 44505 | 1716472184 | 11848179 | 2021-10-19 | 141083 | 34919 | 3342 | 22968 | 144425 | 4926477277 | 76759056 | 2022-10-20 | 148795 | 64245 | 4594 | 52998 | 153389 | 9559334775 | 243472812 | 2023-10-26 | 199771 | 79168 | 2394 | 65016 | 202165 | 15815470528 | 155648304
2019-10-31 | 82192 | 41543 | 260 | 30398 | 82452 | 3414502256 | 7903480 |  | 2020-10-22 | 73297 | 40616 | 422 | 18421 | 73719 | 2977030952 | 7773662 | 2021-10-21 | 157358 | 36698 | 6768 | 22697 | 164126 | 5774723884 | 153613296 | 2022-10-25 | 81089 | 63549 | 2290 | 48342 | 83379 | 5153124861 | 110703180 | 2023-10-31 | 198972 | 78641 | 237 | 59472 | 199209 | 15647357052 | 14094864
2019-11-05 | 68117 | 39561 | 138 | 30003 | 68255 | 2694776637 | 4140414 |  | 2020-10-27 | 98981 | 40515 | 312 | 29300 | 99293 | 4010215215 | 9141600 | 2021-10-26 | 149551 | 39535 | 2877 | 27044 | 152428 | 5912498785 | 77805588 | 2022-10-27 | 182574 | 63929 | 6620 | 56019 | 189194 | 11671773246 | 370845780 | 2023-11-02 | 190081 | 77538 | 2799 | 48347 | 192880 | 14738500578 | 135323253
2019-11-07 | 64914 | 40213 | 65 | 0 | 64979 | 2610386682 | 0 |  | 2020-10-29 | 39428 | 40099 | 11 | 2700 | 39439 | 1581023372 | 29700 | 2021-10-28 | 75417 | 38930 | 1124 | 18525 | 76541 | 2935983810 | 20822100 | 2022-11-01 | 172941 | 64177 | 1658 | 44830 | 174599 | 11098834557 | 74328140 | 2023-11-07 | 200346 | 77583 | 1431 | 60852 | 201777 | 15543443718 | 87079212
2019-11-12 | 68718 | 41269 | 2 | 2550 | 68720 | 2835923142 | 5100 |  | 2020-11-03 | 44769 | 39327 | 52 | 27900 | 44821 | 1760630463 | 1450800 | 2021-11-02 | 114485 | 37932 | 7205 | 28581 | 121690 | 4342645020 | 205926105 | 2022-11-03 | 148769 | 64279 | 3525 | 40501 | 152294 | 9562722551 | 142766025 | 2023-11-09 | 167283 | 78522 | 384 | 61939 | 167667 | 13135395726 | 23784576
2019-11-14 | 63439 | 44698 | 736 | 3697 | 64175 | 2835596422 | 2720992 |  | 2020-11-05 | 34369 | 38683 | 0 | 0 | 34369 | 1329496027 | 0 | 2021-11-04 | 102910 | 38517 | 16972 | 25109 | 119882 | 3963784470 | 426149948 | 2022-11-08 | 259271 | 63989 | 834 | 44354 | 260105 | 16590492019 | 36991236 | 2023-11-14 | 202725 | 79084 | 3923 | 66843 | 206648 | 16032303900 | 262225089
2019-11-19 | 98618 | 50010 | 149 | 6195 | 98767 | 4931886180 | 923055 |  | 2020-11-10 | 42900 | 37447 | 1191 | 0 | 44091 | 1606476300 | 0 | 2021-11-09 | 68425 | 38694 | 3743 | 19759 | 72168 | 2647636950 | 73957937 | 2022-11-10 | 160891 | 64059 | 1115 | 36527 | 162006 | 10306516569 | 40727605 | 2023-11-16 | 186519 | 79584 | 1412 | 73535 | 187931 | 14843928096 | 103831420
2019-11-21 | 167259 | 52454 | 130 | 12188 | 167389 | 8773403586 | 1584440 |  | 2020-11-12 | 38726 | 36863 | 1837 | 0 | 40563 | 1427556538 | 0 | 2021-11-11 | 135229 | 38319 | 2334 | 26978 | 137563 | 5181840051 | 62966652 | 2022-11-15 | 166747 | 64081 | 9237 | 45003 | 175984 | 10685314507 | 415692711 | 2023-11-21 | 227298 | 80141 | 4135 | 71605 | 231433 | 18215889018 | 296086675
2019-11-26 | 147214 | 51684 | 114 | 7400 | 147328 | 7608608376 | 843600 |  | 2020-11-17 | 52902 | 35633 | 403 | 22205 | 53305 | 1885056966 | 8948615 | 2021-11-16 | 196229 | 39802 | 3217 | 26568 | 199446 | 7810306658 | 85469256 | 2022-11-17 | 119889 | 64109 | 2609 | 48835 | 122498 | 7685963901 | 127410515 | 2023-11-23 | 177211 | 80299 | 1837 | 63968 | 179048 | 14229866089 | 117509216
2019-11-28 | 80938 | 50240 | 67 | 35665 | 81005 | 4066325120 | 2389555 |  | 2020-11-19 | 23926 | 32671 | 0 | 0 | 23926 | 781686346 | 0 | 2021-11-18 | 121731 | 39611 | 360 | 21849 | 122091 | 4821886641 | 7865640 | 2022-11-22 | 128701 | 64210 | 1611 | 35661 | 130312 | 8263891210 | 57449871 | 2023-11-28 | 165994 | 79426 | 1984 | 75251 | 167978 | 13184239444 | 149297984
2019-12-03 | 90745 | 49422 | 577 | 22054 | 91322 | 4484799390 | 12725158 |  | 2020-11-24 | 74773 | 30674 | 3343 | 0 | 78116 | 2293587002 | 0 | 2021-11-23 | 126627 | 39553 | 2790 | 23300 | 129417 | 5008477731 | 65007000 | 2022-11-24 | 70519 | 64204 | 2444 | 46571 | 72963 | 4527601876 | 113819524 | 2023-11-30 | 140672 | 79414 | 2609 | 66582 | 143281 | 11171326208 | 173712438
2019-12-05 | 76851 | 49415 | 3 | 10400 | 76854 | 3797592165 | 31200 |  | 2020-11-26 | 43805 | 29662 | 1157 | 18261 | 44962 | 1299343910 | 21127977 | 2021-11-25 | 156707 | 39601 | 3861 | 23615 | 160568 | 6205753907 | 91177515 | 2022-11-29 | 151140 | 64384 | 1477 | 43566 | 152617 | 9730997760 | 64346982 | 2023-12-05 | 117666 | 76852 | 1031 | 55760 | 118697 | 9042867432 | 57488560
2019-12-10 | 145904 | 49213 | 604 | 10842 | 146508 | 7180373552 | 6548568 |  | 2020-12-01 | 71043 | 28293 | 45 | 16500 | 71088 | 2010019599 | 742500 | 2021-11-30 | 312625 | 39921 | 4951 | 25151 | 317576 | 12480302625 | 124522601 | 2022-12-01 | 91282 | 64477 | 3560 | 44671 | 94842 | 5885589514 | 159028760 | 2023-12-07 | 124270 | 76856 | 758 | 63463 | 125028 | 9550895120 | 48104954
2019-12-12 | 122210 | 49012 | 271 | 16626 | 122481 | 5989756520 | 4505646 |  | 2020-12-03 | 72573 | 29265 | 56 | 10080 | 72629 | 2123848845 | 564480 | 2021-12-02 | 274007 | 39954 | 7841 | 25740 | 281848 | 10947675678 | 201827340 | 2022-12-06 | 89535 | 64485 | 254 | 35958 | 89789 | 5773664475 | 9133332 | 2023-12-12 | 102138 | 76913 | 1387 | 60238 | 103525 | 7855739994 | 83550106
2019-12-17 | 160275 | 48837 | 1212 | 3442 | 161487 | 7827350175 | 4171704 |  | 2020-12-08 | 98791 | 30863 | 0 | 0 | 98791 | 3048986633 | 0 | 2021-12-07 | 153702 | 39813 | 2653 | 19896 | 156355 | 6119337726 | 52784088 | 2022-12-08 | 91819 | 64563 | 1500 | 53833 | 93319 | 5928110097 | 80749500 | 2023-12-14 | 102457 | 77228 | 4591 | 70910 | 107048 | 7912549196 | 325547810
2019-12-19 | 127176 | 48752 | 168 | 8637 | 127344 | 6200084352 | 1451016 |  | 2020-12-10 | 83252 | 32746 | 259 | 21368 | 83511 | 2726169992 | 5534312 | 2021-12-09 | 200805 | 39898 | 2069 | 24690 | 202874 | 8011717890 | 51083610 | 2022-12-13 | 137516 | 64591 | 1262 | 47097 | 138778 | 8882295956 | 59436414 | 2023-12-19 | 77531 | 75546 | 5961 | 64099 | 83492 | 5857156926 | 382094139
2019-12-24 | 72471 | 48330 | 367 | 8265 | 72838 | 3502523430 | 3033255 |  | 2020-12-15 | 138461 | 35406 | 42 | 23900 | 138503 | 4902350166 | 1003800 | 2021-12-14 | 117978 | 39817 | 3475 | 28214 | 121453 | 4697530026 | 98043650 | 2022-12-15 | 84794 | 64644 | 739 | 25664 | 85533 | 5481423336 | 18965696 | 2023-12-21 | 106385 | 74868 | 112 | 64128 | 106497 | 7964832180 | 7182336
2019-12-26 | 87418 | 47346 | 5 | 8600 | 87423 | 4138892628 | 43000 |  | 2020-12-17 | 135382 | 37214 | 161 | 25810 | 135543 | 5038105748 | 4155410 | 2021-12-16 | 114870 | 39846 | 1726 | 26264 | 116596 | 4577110020 | 45331664 | 2022-12-20 | 148363 | 65039 | 1971 | 44511 | 150334 | 9649381157 | 87731181 | 2023-12-26 | 85264 | 74394 | 2454 | 65655 | 87718 | 6343130016 | 161117370
2019-12-31 | 57734 | 44281 | 493 | 21459 | 58227 | 2556519254 | 10579287 |  | 2020-12-22 | 76279 | 37613 | 191 | 22493 | 76470 | 2869082027 | 4296163 | 2021-12-21 | 185036 | 39876 | 2013 | 16524 | 187049 | 7378495536 | 33262812 | 2022-12-22 | 129127 | 64853 | 1326 | 39179 | 130453 | 8374273331 | 51951354 | 2023-12-28 | 119923 | 73882 | 2786 | 66278 | 122709 | 8860151086 | 184650508
[9 empty] | 2020-12-24 | 160875 | 38918 | 634 | 0 | 161509 | 6260933250 | 0 | 2021-12-23 | 222060 | 39918 | 7169 | 24032 | 229229 | 8864191080 | 172285408 | 2022-12-27 | 120572 | 64692 | 587 | 44375 | 121159 | 7800043824 | 26048125
[9 empty] | 2020-12-29 | 49313 | 38064 | 1 | 0 | 49314 | 1877050032 | 0 | 2021-12-28 | 180661 | 39921 | 83850 | 22738 | 264511 | 7212167781 | 1906581300 | 2022-12-29 | 60090 | 61956 | 49 | 58500 | 60139 | 3722936040 | 2866500
[9 empty] | 2020-12-31 | 30051 | 35560 | 261 | 17634 | 30312 | 1068613560 | 4602474 | 2021-12-30 | 119033 | 39906 | 1330 | 24651 | 120363 | 4750130898 | 32785830

## REC가중치
공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙 개정 전문
https://rps.energy.or.kr/login2.do
위 홈피에서 관계법령

## SMP
(원/kWh)
기간 | SMP
| 육지 | 제주 | 통합
2024 | 128.33 | 133.46 | 128.39 | 지난 5년 평균 (2020~2024): | 131.072
2023 | 167 | 176.94 | 167.11
2022 | 196.04 | 252.21 | 196.65
2021 | 93.98 | 127.85 | 94.34
2020 | 68.52 | 101.54 | 68.87
2019 | 90.09 | 152.78 | 90.74
2018 | 94.64 | 146.69 | 95.16
2017 | 81.39 | 119.72 | 81.77
2016 | 76.91 | 91.77 | 77.06
2015 | 101.54 | 125.83 | 101.76
2014 | 141.78 | 195.87 | 142.26
2013 | 151.56 | 213.86 | 152.1
2012 | 160.12 | 245.94 | 160.83
2011 | 125.9281 | 211.1839 | 126.6276
2010 | 117.424 | 159.159 | 117.768
2009 | 105.084 | 0 | 0
2008 | 122.65 | 0 | 0
2007 | 83.836 | 0 | 0
2006 | 79.275 | 0 | 0
2005 | 62.123 | 0 | 0
2004 | 55.968 | 0 | 0
2003 | 50.729 | 0 | 0
2002 | 47.544 | 0 | 0
2001 | 49.11 | 0 | 0
https://www.kpx.or.kr/smpYearly.es?mid=a10606080400&device=pc

## 부지 대비 모듈 면적
출처: 한국에너지공단, 신재생에너지백서(2020)

## 선행연구 잠재량
|  | TWh | TWh
https://kier-solar.org/user/potential/energy
|  | 에기연 일사량 데이터 기반 (2019) | 에기연 홈페이지 | 재생에너지 백서 (2020) | 경기연
경기도 | 이론적잠재량 | 1354 |  |  | X
경기도 | 기술잠재량 |  | 282 |  | 282
경기도 | 시장잠재량 |  |  | 36 | 36
전국 | 이론적잠재량 |  |  | 137347
전국 | 기술잠재량 |  |  | 3117
전국 | 시장잠재량 |  |  | 495

## 정의 및 규제
신재생에너지백서 (2020)
김진영 외 (2019) 기초지방자치단체별 보급 가능한 재생에너지 시장잠재량을 이용한 에너지 자립률 평가
(수식) 에경연 LCOE 보고서 27페이지